## Planilha
Objeto: |  | Fornecimento e instalação de monta cargas e reforma parcial do centro obstétrico, recepção e pronto socorro
Local: |  | Avenida General Roberto Alves de Carvalho Filho, 270 - Santo Amaro, São Paulo - SP
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total | % do Item
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 |  | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 25 |  | 0
1.2 |  | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 9 |  | 0
1.3 |  | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 11 |  | 0
1.4 |  | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 25 |  | 0
1.5 |  | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | un | 1 |  | 0
1.6 |  | Atestados, Aprovações Legais, Comissionamento e Certificação | vb | 1 |  | 0
1.7 |  | Projeto AS BUILT / Data book | vb | 1 |  | 0
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 |  | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 57 |  | 0
2.2 |  | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 30 |  | 0
2.3 |  | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  | 0
2.4 |  | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 104 |  | 0
2.5 |  | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 600 |  | 0
2.6 |  | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20,00m, capacidade de carga de 227kg, diesel | unxmês | 6 |  | 0
2.7 |  | Administração local, mobilização e desmobilização | vb | 1 |  | 0
3.0 |  | Demolição, Transporte e Serviço em Solo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 |  | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 10.15 |  | 0
3.2 |  | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 153.57 |  | 0
3.3 |  | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | m | 28 |  | 0
3.4 |  | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 20 |  | 0
3.5 |  | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 84.65 |  | 0
3.6 |  | Retirada de piso em material sintético assentado a cola | m² | 53.07 |  | 0
3.7 |  | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 14.7 |  | 0
3.8 |  | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 15 |  | 0
3.9 |  | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 19.38 |  | 0
3.10 |  | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 56.9209 |  | 0
3.11 |  | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 56.9209 |  | 0
3.12 |  | Demolição e retirada de sistemas (elétrica, hidráulica, etc) do Centro Obstétrico, rampa e recepção. Incluindo a retirada, limpeza e entrega para manutenção, os itens que a manutenção julgar reutilizáveis. | vb | 3426.77 |  | 0
4.0 |  | Fundação e estrutura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1375 |  | 0
4.2 |  | Armadura em tela soldada de aço | kg | 22 |  | 0
4.3 |  | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 1.22 |  | 0
4.4 |  | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento | m³ | 12.5 |  | 0
4.5 |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 13.72 |  | 0
4.6 |  | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 53 |  | 0
4.7 |  | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 50 |  | 0
4.8 |  | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 25 |  | 0
4.9 |  | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 40 |  | 0
5.0 |  | Impermeabilização |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 |  | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 37.44 |  | 0
6.0 |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 |  | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 28.6 |  | 0
6.1 |  | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm | m² | 14.08 |  | 0
6.2 |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 42.45 |  | 0
6.3 |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 125.52 |  | 0
6.4 |  | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 2.79 |  | 0
6.5 |  | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 18.9 |  | 0
6.6 |  | Chapisco | m² | 421.3 |  | 0
6.7 |  | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 421.3 |  | 0
6.8 |  | Reboco | m² | 99.12 |  | 0
7.0 |  | Telhamento e estruturas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 |  | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | m² | 137.67 |  | 0
7.2 |  | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 4818.45 |  | 0
7.3 |  | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 21 |  | 0
7.4 |  | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 43.72 |  | 0
7.5 |  | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 30.12 |  | 0
8.0 |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 |  | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 5.3 |  | 0
8.2 |  | Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico | m² | 26.52 |  | 0
8.3 |  | Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | m | 43.6 |  | 0
8.4 |  | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 26.55 |  | 0
8.5 |  | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 108.9 |  | 0
8.6 |  | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 108.9 |  | 0
8.7 |  | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | m² | 0.84 |  | 0
8.8 |  | Piso em placas de granilite, acabamento encerado | m² | 55.2 |  | 0
8.9 |  | Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm | m | 40.5 |  | 0
8.10 |  | Resina epóxi para piso de granilite | m² | 55.2 |  | 0
9.0 |  | Forro |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 |  | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 968.94 |  | 0
9.2 |  | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | m² | 129.81 |  | 0
10.0 |  | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 |  | Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm | un | 5 |  | 0
10.2 |  | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | un | 1 |  | 0
10.3 |  | Caixilho tipo guichê em perfil de chapa dobrada em aço, com subdivisões para vidro laminado 3 mm, sob medida | m² | 2.7 |  | 0
10.4 |  | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 2.7 |  | 0
10.5 |  | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | m² | 2.64 |  | 0
10.6 |  | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 1.6 |  | 0
10.7 |  | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm | m | 137.27 |  | 0
10.8 |  | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 60 |  | 0
10.9 |  | Vidro aramado de 6/7 mm | m² | 60 |  | 0
10.10 |  | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m² | 12.35 |  | 0
10.11 |  | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 12.35 |  | 0
10.12 |  | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 11.9 |  | 0
10.13 |  | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 4.8 |  | 0
10.14 |  | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | m | 13.7 |  | 0
10.15 |  | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm | m² | 4.95 |  | 0
10.16 |  | Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros | m² | 72.35 |  | 0
10.17 |  | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 31.1 |  | 0
10.18 |  | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 8.54 |  | 0
10.19 |  | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico | m² | 2.86 |  | 0
10.20 |  | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | m² | 1.38 |  | 0
10.21 |  | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | m² | 8.38 |  | 0
10.22 |  | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m² | 4.2 |  | 0
10.23 |  | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | m | 3 |  | 0
10.24 |  | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 21.6 |  | 0
10.25 |  | Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | m | 35.66 |  | 0
10.26 |  | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | m | 120.05 |  | 0
10.27 |  | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | un | 3 |  | 0
10.28 |  | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 500 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 9 |  | 0
10.29 |  | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 900 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 9 |  | 0
10.30 |  | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 3 |  | 0
10.31 |  | Sistema de alarme PNE com indicador áudiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj | 2 |  | 0
10.32 |  | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 2 |  | 0
11.0 |  | Pintura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 |  | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 14 |  | 0
11.2 |  | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 187.65 |  | 0
11.3 |  | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 187.65 |  | 0
11.4 |  | Massa corrida a base de PVA | m² | 1040.86 |  | 0
11.5 |  | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 1040.86 |  | 0
11.6 |  | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 241.14 |  | 0
11.7 |  | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 4818.45 |  | 0
12.0 |  | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 |  | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 150 |  | 0
12.2 |  | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 100 |  | 0
12.3 |  | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 100 |  | 0
12.4 |  | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 6 |  | 0
12.5 |  | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 15 |  | 0
12.6 |  | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 50 |  | 0
12.7 |  | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 20 |  | 0
12.8 |  | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 3590.3 |  | 0
12.9 |  | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 43 |  | 0
12.10 |  | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 88 |  | 0
12.11 |  | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 101 |  | 0
12.12 |  | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 40 |  | 0
12.13 |  | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W | un | 187 |  | 0
12.14 |  | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
12.15 |  | Barramento de cobre nu | kg | 2 |  | 0
12.16 |  | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 1 |  | 0
12.17 |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 15 |  | 0
12.18 |  | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 3 |  | 0
12.19 |  | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  | 0
12.20 |  | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 4 |  | 0
12.21 |  | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 1 |  | 0
12.22 |  | Sistema de chamada de enfermeira, composto por central para 14 leitos e 3 banheiros, conforme projeto e memorial descritivo. | cj | 2 |  | 0
12.23 |  | Estação de chamada de enfermeira para toilate | cj | 21 |  | 0
12.24 |  | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 2143.2 |  | 0
12.25 |  | Cabo coaxial tipo RG 59 | m | 166.87 |  | 0
12.26 |  | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 393 |  | 0
12.27 |  | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | un | 82 |  | 0
12.28 |  | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | un | 3 |  | 0
12.29 |  | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 27 |  | 0
12.30 |  | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 212 |  | 0
12.31 |  | Placa de 4´ x 2´ | un | 314 |  | 0
12.32 |  | Placa de 4´ x 4´ | un | 167 |  | 0
12.33 |  | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | un | 8 |  | 0
12.34 |  | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 326 |  | 0
12.35 |  | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "2U", base E27 de 11 W - 110 ou 220 V | un | 11 |  | 0
12.36 |  | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un | 34 |  | 0
12.37 |  | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 167 |  | 0
12.38 |  | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W | un | 34 |  | 0
12.39 |  | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | un | 11 |  | 0
12.40 |  | Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer | un | 4 |  | 0
13.0 |  | Paisagismo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 |  | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 3.424 |  | 0
13.2 |  | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 17.12 |  | 0
13.3 |  | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | un | 8 |  | 0
14.0 |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 |  | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 10 |  | 0
14.2 |  | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | un | 13 |  | 0
14.3 |  | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 16.11 |  | 0
14.4 |  | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm | un | 2 |  | 0
14.5 |  | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 40 |  | 0
14.6 |  | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 19 |  | 0
14.7 |  | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 35 |  | 0
14.8 |  | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 4 |  | 0
14.9 |  | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 20 |  | 0
14.10 |  | Tubo de ligação para sanitário | un | 22 |  | 0
14.11 |  | Válvula americana | un | 14 |  | 0
14.12 |  | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 40 |  | 0
14.13 |  | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 40 |  | 0
14.14 |  | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | un | 2 |  | 0
14.15 |  | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 4 |  | 0
14.16 |  | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 |  | 0
14.17 |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 50 |  | 0
14.18 |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 20 |  | 0
14.19 |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 20 |  | 0
14.20 |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 20 |  | 0
14.21 |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 15 |  | 0
14.22 |  | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 3 |  | 0
14.23 |  | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 2 |  | 0
14.24 |  | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 22 |  | 0
14.25 |  | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 40 |  | 0
14.26 |  | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 40 |  | 0
14.27 |  | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 39 |  | 0
14.28 |  | Torneira volante tipo alavanca | un | 3 |  | 0
14.29 |  | Ducha higiênica cromada | un | 15 |  | 0
14.30 |  | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 2 |  | 0
14.31 |  | Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado | un | 12 |  | 0
14.32 |  | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | un | 2 |  | 0
14.33 |  | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 10 |  | 0
14.34 |  | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 36 |  | 0
14.35 |  | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 2 |  | 0
14.36 |  | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 22 |  | 0
14.37 |  | Bolsa para bacia sanitária | un | 20 |  | 0
14.38 |  | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | kg | 181.79 |  | 0
14.39 |  | Expurgo em aço inox com tampa, conforme projeto e memorial descritivo. | un | 2 |  | 0
15.0 |  | Climatização |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 |  | Ventilador centrífugo em linha, vazão até 500 m³/h, pressão estática mínima 200 Pa. Incluindo alimentação elétrica e comando | un | 6 |  | 0
15.2 |  | Exaustor axial, pot. 50 W (TIPO VENTOKIT) | un | 25 |  | 0
15.3 |  | Gabinete de Exaustão BBT 160, 527m³/h x 10mmca, filtro G4 | un | 1 |  | 0
15.4 |  | Gabinete de Exaustão BBT 160, 512m³/h x 10mmca, filtro G4 | un | 1 |  | 0
15.5 |  | Gabinete de Exaustão BBT 160, 509m³/h x 10mmca, filtro G4 | un | 1 |  | 0
15.6 |  | Gabinete de Exaustão BBT 160, 376m³/h x 10mmca, filtro G4 | un | 2 |  | 0
15.7 |  | UNIDADE EXTERNA DVM S 220 V QUENTE E FRIO - 10HP | un | 1 |  | 0
15.8 |  | UNIDADE EXTERNA DVM S 220 V QUENTE E FRIO - 12HP | un | 1 |  | 0
15.9 |  | UNIDADE EXTERNA DVM S 220 V QUENTE E FRIO - 16HP | un | 1 |  | 0
15.10 |  | UNIDADE EXTERNA DVM S 220 V QUENTE E FRIO - 18HP | un | 1 |  | 0
15.11 |  | EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS - 18.000Btu/h | un | 1 |  | 0
15.12 |  | EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS - 30.000Btu/h | un | 1 |  | 0
15.13 |  | EVAPORADORA DE EMBUTIR MÉDIA PRESSÃO - 18.000Btu/h | un | 6 |  | 0
15.14 |  | EVAPORADORA DE EMBUTIR MÉDIA PRESSÃO - 36.000Btu/h | un | 1 |  | 0
15.15 |  | EVAPORADORA DE EMBUTIR MÉDIA PRESSÃO - 48.000Btu/h | un | 2 |  | 0
15.16 |  | EVAPORADORA DE EMBUTIR ALTA PRESSÃO - 96.000Btu/h | un | 1 |  | 0
15.17 |  | EVAPORADORA HIGH WALL NEW BORACAY C/ EEV - 7.500Btu/h | un | 1 |  | 0
15.18 |  | EVAPORADORA HIGH WALL NEW BORACAY C/ EEV - 9.500Btu/h | un | 1 |  | 0
15.19 |  | EVAPORADORA HIGH WALL NEW BORACAY C/ EEV - 12.000Btu/h | un | 6 |  | 0
15.20 |  | EVAPORADORA HIGH WALL NEW BORACAY C/ EEV - 18.000Btu/h | un | 6 |  | 0
15.21 |  | EVAPORADORA HIGH WALL NEW BORACAY C/ EEV - 24.000Btu/h | un | 2 |  | 0
15.22 |  | Refnets, controles | vb | 1 |  | 0
15.23 |  | Rede frigorigena | un | 28 |  | 0
15.24 |  | Chapa de aço galvanizado # 26 para duto de ventilação e ar condicionado incluindo fabricação, montagem e instalação | kg | 5479.95 |  | 0
15.25 |  | Isolamento térmico de duto em manta aluminizada de lã de vidro com densidade 22 kg/m³ ou poliestireno expandido com espessura de 1", incluindo fita de arquear, selo plástico e fita adesiva aluminizada para acabamento ou cantoneira em chapa # 26 | m² | 1050 |  | 0
15.26 |  | Fornecimento e instalação de duto flexível ( com isolamento termoacústico tipo Sonodec RT 0,6 Ø 4" ou equivalente ) | m | 205 |  | 0
15.27 |  | Elementos de difusão do ar | cj | 1 |  | 0
15.28 |  | Elementos de difusão do ar | cj | 1 |  | 0
15.29 |  | Rede elétrica/comando Ar Condicionado | cj | 28 |  | 0
15.30 |  | Rede elétrica/comando Ventiladores | cj | 36 |  | 0
15.31 |  | Supervisão e Montagem | vb | 1 |  | 0
15.32 |  | Balanceamento/Testes/Start-Up | vb | 1 |  | 0
16.0 |  | Detecção, combate e prevenção de incêndio |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 |  | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | un | 49 |  | 0
16.2 |  | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 28 |  | 0
16.3 |  | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | un | 1 |  | 0
16.4 |  | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | un | 1 |  | 0
16.5 |  | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 10 |  | 0
16.6 |  | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 9 |  | 0
17.0 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1 |  | Limpeza final da obra | m² | 1360.83 |  | 0
18.0 |  | Comunicação visual |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.1 |  | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 3 |  | 0
18.2 |  | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 3 |  | 0
TOTAL obra | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI obra | [5 empty] | 0
19.0 |  | Elevador |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.1 |  | Plataforma para pessoas com mobilidade reduzida, motorizada deslizante inclinada, seguindo a escada. Conforme projeto e memorial descritivo. | vb | 1 |  | 0
19.2 |  | Elevador monta carga, 5 paradas, cabine e painéis em chapa de aço inox escovada, porta tipo guilhotina em inox na cabina e nos pavimentos. | vb | 1 |  | 0
TOTAL Elevador | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI elevador | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL (obra + elevador) | [5 empty] | 0
24 de Janeiro de 2019
_____________________________________________________________
Pedro Issau Omuro
Engenheiro - CREA 5069403976

## Resumo
Objeto: |  | Fornecimento e instalação de monta cargas e reforma parcial do centro obstétrico, recepção e pronto socorro
Local: |  | Avenida General Roberto Alves de Carvalho Filho, 270 - Santo Amaro, São Paulo - SP
0
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0
| 4.0 | Fundação e estrutura | 0
| 5.0 | Impermeabilização | 0
| 6.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0
| 7.0 | Telhamento e estruturas | 0
| 8.0 | Revestimentos | 0
| 9.0 | Forro | 0
| 10.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0
| 11.0 | Pintura | 0
| 12.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0
| 13.0 | Paisagismo | 0
| 14.0 | Instalações Hidráulicas | 0
| 15.0 | Climatização | 0
| 16.0 | Detecção, combate e prevenção de incêndio | 0
| 17.0 | Limpeza e arremate | 0
| 18.0 | Comunicação visual | 0
| TOTAL obra |  | 0
| BDI obra - 0% |  | 0
| 19.0 | Elevador | 0
| TOTAL elevador |  | 0
| BDI obra - 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (obra + elevador) |  | 0 | Correto
26 de Setembro de 2018
_____________________________________________________________
Pedro Issau Omuro
Engenheiro - CREA 5069403976

## Cronograma
Objeto: | Fornecimento e instalação de monta cargas e reforma parcial do centro obstétrico, recepção e pronto socorro
Local: | Avenida General Roberto Alves de Carvalho Filho, 270 - Santo Amaro, São Paulo - SP
0
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Total
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | 35% | 35% | 15% | 15% | [14 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.0 | Fundação e estrutura | 0 |  | 25% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
5.0 | Impermeabilização | 0 |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | [9 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0 |  |  |  | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7.0 | Telhamento e estruturas | 0 |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | [7 empty] | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
8.0 | Revestimentos | 0 |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
9.0 | Forro | 0 | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
10.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0 |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
11.0 | Pintura | 0 | [7 empty] | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | [6 empty] | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
12.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0 | [5 empty] | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
13.0 | Paisagismo | 0 | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
14.0 | Instalações Hidráulicas | 0 | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
15.0 | Climatização | 0 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
16.0 | Detecção, combate e prevenção de incêndio | 0 | [9 empty] | 40% | 40% | 20% | [6 empty] | 100%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
17.0 | Limpeza e arremate | 0 | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
18.0 | Comunicação visual | 0 | [9 empty] | 40% | 40% | 20% | [6 empty] | 100%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
TOTAL obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.0 | Elevador | 0 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 20% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
TOTAL elevador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI elevador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (obra + elevador) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0