## PLANILHA ANÁLITICA
Obra de Ampliação, Reforma Geral e Adequação dos seguintes ambientes: Pavimento Superior do Bloco 01A (eixo 15 ao 23), Subestação de Transformação e Distribuição de Energia, Reforma SAME/AMBULATÓRIO (Térreo - Bloco 01), Reforma do Laboratório e Farmácia Pavimento (Superior Bloco - 01), Construção da Lanchonete (Entre Cobertura Bloco 02 e Auditório Principal ), Reforma e Adequação 4º e 5º Pavimentos (Bloco 03), Adequação de Rampas de Acessibilidade, Pavimentação e Calçadas Internas do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.
LOCAL: | Av. Dr. Dante Pazzanese,500 - Vila Mariana - São Paulo/SP
Fonte:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CDHU | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | R$ UNIT. | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  |  |  | 0
1.1 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 50 |  | 0
1.2 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 128 |  | 0
1.3 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 24 |  | 0
1.4 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 21 |  | 0
1.5 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 70 |  | 0
1.6 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 60 |  | 0
1.7 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 11 |  | 0
1.8 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 11 |  | 0
1.9 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 60 |  | 0
1.10 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 60 |  | 0
1.11 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 11 |  | 0
1.12 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 60 |  | 0
1.13 | COMPOSIÇÃO 01 | As Built | U n | 100 |  | 0
2.0 |  | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 0
2.1 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 530 |  | 0
2.2 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | M2 | 120 |  | 0
2.3 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | M2 | 650 |  | 0
2.4 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | M2 | 385.25 |  | 0
2.5 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 542.25 |  | 0
2.6 | 14.30.110 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | M2 | 69.34 |  | 0
2.7 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 7115.33 |  | 0
2.8 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 35576.65 |  | 0
2.9 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 24 |  | 0
3.0 |  | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO / MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
3.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 663.11 |  | 0
3.2 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 10357.65 |  | 0
3.3 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 5032.69 |  | 0
3.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 1644.02 |  | 0
3.5 | 03.04.040 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | M | 1933.49 |  | 0
3.6 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 6712.29 |  | 0
3.7 | 03.09.040 | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft | M2 | 5560.97 |  | 0
3.8 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 65.43 |  | 0
3.9 | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 128.66 |  | 0
3.10 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 65.43 |  | 0
| 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M | 15148.62 |  | 0
3.11 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 173 |  | 0
3.12 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 641.1 |  | 0
3.13 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 351.6 |  | 0
3.14 | COMPOSIÇÃO 02 | Retirada de Elétrica ( luminárias, conduites, fiação, quadros, tomadas, interruptores, sistemas elétricos em geral) | Hs | 2120 |  | 0
3.15 | COMPOSIÇÃO 03 | Retirada de Hidráulica (prumadas, tubulações de AF, AQ, esgoto, AP, peças e metais sanitários registros,redes de vapor,ralos e afins) | Hs | 2120 |  | 0
3.16 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 239.07 |  | 0
3.17 | 04.10.020 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | UN | 173 |  | 0
3.18 | 04.10.060 | Retirada de dobradiça | UN | 615 |  | 0
3.19 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 174 |  | 0
3.20 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 65.43 |  | 0
3.21 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2313.04 |  | 0
3.22 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 2313.04 |  | 0
3.23 | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 4626.07 |  | 0
4.0 |  | FUNDAÇÃO ESTRUTURA ESCORAMENTO CONTENÇÃO E DRENAGEM |  |  |  | 0
4.1 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 3098.82 |  | 0
4.2 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | M3 | 1549.41 |  | 0
4.3 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 1034.46 |  | 0
4.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 14114.16 |  | 0
4.5 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 713.16 |  | 0
4.6 | 11.01.321 | Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento | M3 | 121.86 |  | 0
4.7 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 121.86 |  | 0
4.8 | 11.18.220 | Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F | M3 | 128.66 |  | 0
5.0 |  | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR |  |  |  | 0
5.1 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 2410.55 |  | 0
5.2 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 509.7 |  | 0
5.3 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 24.81 |  | 0
5.4 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 38.5 |  | 0
5.5 | 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | M2 | 1587 |  | 0
5.6 | 14.30.260 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST | M2 | 958.6 |  | 0
5.7 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | M2 | 2545.6 |  | 0
6.0 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
6.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 665.47 |  | 0
6.2 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho | M2 | 9506.74 |  | 0
6.3 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 11524.92 |  | 0
6.4 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 4438.07 |  | 0
6.5 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 7086.85 |  | 0
6.6 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 477.51 |  | 0
6.7 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 275.81 |  | 0
6.8 | 18.08.110 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 411.52 |  | 0
6.9 | 18.08.170 | Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 2919.46 |  | 0
6.10 | 18.07.040 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | M2 | 43.87 |  | 0
6.11 | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 4438.07 |  | 0
6.12 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 26.85 |  | 0
6.13 | 18.08.162 | Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 440.4 |  | 0
6.14 | 18.08.180 | Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 2586.3 |  | 0
6.15 | 18.07.170 | Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 10cm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada | M | 33.45 |  | 0
6.16 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | M2 | 4925.749 |  | 0
6.17 | 18.07.220 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | M2 | 47.22 |  | 0
6.18 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | M2 | 58.75 |  | 0
6.19 | 24.06.030 | Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 85.51 |  | 0
6.20 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 617.07 |  | 0
6.21 | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 125.5 |  | 0
6.22 | 21.02.071 | Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito | M2 | 6537.592 |  | 0
6.23 | COTAÇÃO 1 | Canto curvo para rodapé hospitalar e acabamento em pvc | m | 5795.11 |  | 0
6.24 | COTAÇÃO 2 | Junta solda em manta viníica esp. 2mm | m | 9142.86 |  | 0
6.25 | COTAÇÃO 3 | Limpeza, tratamento e impermeabilização a base de polímeros acrílicos em piso vinílico, inclusive cristalização / 2 demãos | m² | 5815.38 |  | 0
6.26 | COTAÇÃO 4 | Fundo nivelador para adrencia de revestimento,a base de polimeros | m² | 5815.38 |  | 0
6.27 | COTAÇÃO 5 | Faixa de arremate para rodapé para manta vinílica | m | 5795.11 |  | 0
6.28 | 21.03.010 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | M2 | 79.35 |  | 0
7.0 |  | FORRO |  |  |  | 0
7.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 7194.93 |  | 0
7.2 | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível | M2 | 1502.75 |  | 0
7.3 | 22.03.050 | Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex | M2 | 80.49 |  | 0
8.0 |  | ESQUADRIAS, BRISES, PORTAS, MARCENARIAS, VIDROS, CORRIMÃO |  |  |  | 0
8.1 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | UN | 166 |  | 0
8.2 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 64 |  | 0
8.3 | 23.04.620 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm | UN | 61 |  | 0
8.4 | 23.08.220 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | M2 | 122.75 |  | 0
8.5 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | M2 | 76.15 |  | 0
8.6 | 23.08.080 | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico | M2 | 18.62 |  | 0
8.7 | 23.08.100 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | M2 | 73.97 |  | 0
8.8 | COTAÇÃO 6 | Encabeçamento de porta em perfil U em ferro | m | 2578.87 |  | 0
8.9 | COTAÇÃO 7 | Porta de pvc flexivel dua folhas 5mm cinza com visor e proteção bate carrinho -1,60x2,10 | UN | 1 |  | 0
8.10 | COTAÇÃO 8 | Porta de pvc flexivel dua folhas 5mm cinza com visor e proteção bate carrinho -0,80x2,10 | UN | 1 |  | 0
8.11 | COMPOSIÇÃO 04 | automação de porta de vidro composto por : motor,central, fonte, 04 carrinhos, correia dentada,roldana fixa,parafuso,caixa liga/desliga dois sendsor radar, trilho, pega vidro e dois guia de piso | cj | 1 |  | 0
8.12 | 23.08.030 | Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento em laminado fenólico melamínico | M | 1442.15 |  | 0
8.13 | 24.20.120 | Batente em chapa dobrada para portas | M | 625.36 |  | 0
8.14 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 4.05 |  | 0
8.15 | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | M | 124.09 |  | 0
8.16 | 25.01.240 | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco | M2 | 166 |  | 0
8.17 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 | 105.7 |  | 0
8.18 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 64.9 |  | 0
8.19 | 25.01.470 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | M2 | 45.76 |  | 0
8.20 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | M2 | 1.49 |  | 0
8.21 | 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 17.48 |  | 0
8.22 | 25.02.300 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | M2 | 18.96 |  | 0
8.23 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | M2 | 106.81 |  | 0
8.24 | 26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm | M2 | 140.37 |  | 0
8.25 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 262.81 |  | 0
8.26 | 26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | M2 | 129.61 |  | 0
8.27 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 377 |  | 0
8.28 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | CJ | 28 |  | 0
8.29 | 28.20.650 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 13 |  | 0
8.30 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 510 |  | 0
8.31 | COTAÇÃO 10 | Fornecimento e montagem de coifa em aço inoxadvel com limpeza automatica,com dimensão - 3000x780mm | UN | 1 |  | 0
8.32 | COTAÇÃO 11 | Porta em laminado melamínico com acabamento liso, batente de aço galvanizado - 140 x 210 cm | un | 5 |  | 0
8.33 | 24.02.054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | M2 | 36.08 |  | 0
9.0 |  | ESTRUTURA EM MADEIRA,FERRO,ALUMINIO E CONCRETO |  |  |  | 0
9.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 8440.2 |  | 0
9.2 | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | M2 | 468.9 |  | 0
9.3 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 150.79 |  | 0
9.4 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 46 |  | 0
10.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO,PROTEÇÃO E JUNTA |  |  |  | 0
10.1 | 32.11.210 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | M | 309.84 |  | 0
10.2 | 32.11.220 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) | M | 70.4 |  | 0
10.3 | 32.11.230 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm) | M | 35.2 |  | 0
10.4 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | M2 | 204.46 |  | 0
10.5 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | M2 | 3879.21 |  | 0
10.6 | 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | M2 | 672.63 |  | 0
10.7 | 32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | M2 | 3879.21 |  | 0
10.8 | 32.20.050 | Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 3879.21 |  | 0
11.0 |  | PINTURA |  |  |  | 0
11.1 | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | M2 | 279.23 |  | 0
11.2 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 8440.2 |  | 0
11.3 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 13750.15 |  | 0
11.4 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 8440.2 |  | 0
11.5 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 13750.15 |  | 0
11.6 | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 1289.22 |  | 0
11.7 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 430.54 |  | 0
11.8 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 8440.2 |  | 0
12.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,ELÉTRICAS ESPECIAIS E ELETRÔNICA |  |  |  | 0
12.1 | 37.01.120 | Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | UN | 10 |  | 0
12.2 | 37.01.160 | Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm | UN | 4 |  | 0
12.3 | 37.01.220 | Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm | UN | 2 |  | 0
12.4 | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 13 |  | 0
12.5 | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 15 |  | 0
12.6 | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 5 |  | 0
12.7 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 33 |  | 0
12.8 | 37.13.700 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | UN | 33 |  | 0
12.9 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 626 |  | 0
12.10 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 222 |  | 0
12.11 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 16 |  | 0
12.12 | 37.13.810 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 16 |  | 0
12.13 | 37.13.860 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 16 |  | 0
12.14 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 16 |  | 0
12.15 | 37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 16 |  | 0
12.16 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 16 |  | 0
12.17 | 37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 16 |  | 0
12.18 | 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 16 |  | 0
12.19 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 33 |  | 0
12.20 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 33 |  | 0
12.21 | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | UN | 49 |  | 0
12.22 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | UN | 40 |  | 0
12.23 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 24 |  | 0
12.24 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 7040.73 |  | 0
12.25 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 2615.77 |  | 0
12.26 | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | M | 260.97 |  | 0
12.27 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 775.74 |  | 0
12.28 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 540.38 |  | 0
12.29 | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | M | 119.24 |  | 0
12.30 | 38.05.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | M | 6684.45 |  | 0
12.31 | 38.05.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | M | 5505 |  | 0
12.32 | 38.05.090 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/4´ com acessórios | M | 130.02 |  | 0
12.33 | 38.05.100 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios | M | 82.7 |  | 0
12.34 | 38.07.200 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | M | 1596.99 |  | 0
12.35 | 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 5560.5 |  | 0
12.36 | 38.07.340 | Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios | M | 1490 |  | 0
12.37 | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 1567.09 |  | 0
12.38 | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 1165.9 |  | 0
12.39 | 38.15.040 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ | M | 373.35 |  | 0
12.40 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 3163.65 |  | 0
12.41 | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 1218.3 |  | 0
12.42 | 38.21.130 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | M | 120 |  | 0
12.43 | 38.21.140 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | M | 1039 |  | 0
12.44 | 38.22.120 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios | M | 250 |  | 0
12.45 | 38.22.130 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | M | 211.2 |  | 0
12.46 | 38.22.140 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100 mm, com acessórios | M | 91.2 |  | 0
12.47 | 38.22.150 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, com acessórios | M | 91.2 |  | 0
12.48 | 38.22.160 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100 mm, com acessórios | M | 91.2 |  | 0
12.49 | 38.23.030 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50 mm | UN | 493 |  | 0
12.50 | 38.23.040 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm | UN | 1385 |  | 0
12.51 | 38.23.120 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm | UN | 72 |  | 0
12.52 | 38.23.130 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm | UN | 282 |  | 0
12.53 | 38.23.140 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100 mm | UN | 60 |  | 0
12.54 | 38.23.150 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100 mm | UN | 60 |  | 0
12.55 | 38.23.160 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100 mm | UN | 60 |  | 0
12.56 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 158686.38 |  | 0
12.57 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 25386.03 |  | 0
12.58 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 27569.33 |  | 0
12.59 | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 6812.8 |  | 0
12.60 | 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 2800 |  | 0
12.61 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 2630 |  | 0
12.62 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 350 |  | 0
12.63 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 200 |  | 0
12.64 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 100 |  | 0
12.65 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 900 |  | 0
12.66 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 790 |  | 0
12.67 | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 800 |  | 0
12.68 | 39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 335 |  | 0
12.69 | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1041 |  | 0
12.70 | 39.21.230 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 1460 |  | 0
12.71 | 39.21.231 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 516 |  | 0
12.72 | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 400 |  | 0
12.73 | 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | UN | 150 |  | 0
12.74 | 40.01.080 | Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 457 |  | 0
12.75 | 40.01.090 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ | UN | 7 |  | 0
12.76 | 40.02.010 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 4 |  | 0
12.77 | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 8 |  | 0
12.78 | 40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | CJ | 16 |  | 0
12.79 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 176 |  | 0
12.80 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 168 |  | 0
12.81 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 537 |  | 0
12.82 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 581 |  | 0
12.83 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 92 |  | 0
12.84 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 120 |  | 0
12.85 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 309 |  | 0
12.86 | 40.05.120 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | CJ | 15 |  | 0
12.87 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 31 |  | 0
12.88 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 95 |  | 0
12.89 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 439 |  | 0
12.90 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 600 |  | 0
12.91 | 40.06.080 | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 12 |  | 0
12.92 | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | CJ | 16 |  | 0
12.93 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 954 |  | 0
12.94 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 469 |  | 0
12.95 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 754 |  | 0
12.96 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | UN | 1578 |  | 0
12.97 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 26 |  | 0
12.98 | 40.20.250 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | UN | 1578 |  | 0
12.99 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 71 |  | 0
12.100 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 789 |  | 0
12.101 | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UN | 27 |  | 0
12.102 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 111 |  | 0
12.103 | 41.11.712 | Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W | UN | 78 |  | 0
12.104 | 69.03.310 | Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados | UN | 48 |  | 0
12.105 | 69.03.360 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | UN | 170 |  | 0
12.106 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 12200 |  | 0
12.107 | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 22 |  | 0
12.108 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 30 |  | 0
12.109 | 69.09.360 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 30 |  | 0
12.110 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 150 |  | 0
12.111 | 38.21.920 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 300 |  | 0
12.112 | 38.21.940 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | M | 300 |  | 0
12.113 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 1850 |  | 0
12.114 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 30 |  | 0
12.115 | 40.05.340 | Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer | UN | 8 |  | 0
12.116 | 41.14.730 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 W/26 W | UN | 150 |  | 0
12.117 | 41.07.820 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-3 de 26 W | UN | 300 |  | 0
12.118 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | UN | 630 |  | 0
12.119 | 38.05.120 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios | M | 600 |  | 0
12.120 | 40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 40 |  | 0
12.121 | COTAÇÃO 12 | Estação de chamada de toalete | un | 70 |  | 0
12.122 | COTAÇÃO 13 | Estação de chamada, presença e cancelamento | un | 70 |  | 0
12.123 | COTAÇÃO 14 | Sinaleiro de teto c/ lâmpada vermelha e verde | un | 70 |  | 0
12.124 | COTAÇÃO 15 | Central de identificação de chamadas | un | 2 |  | 0
12.125 | COTAÇÃO 16 | Cabo utp categoria 5e | m | 2500 |  | 0
12.126 | 38.21.110 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 300 |  | 0
12.127 | 40.02.020 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 85 |  | 0
12.128 | 39.30.010 | Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama | M | 546 |  | 0
12.129 | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 274 |  | 0
12.130 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 4350 |  | 0
12.131 | 39.12.510 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 1200 |  | 0
12.132 | 39.15.070 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster | M | 2000 |  | 0
12.133 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 2500 |  | 0
12.134 | 38.21.330 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | M | 350 |  | 0
12.135 | 66.08.115 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | UN | 4 |  | 0
12.136 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | UN | 300 |  | 0
12.137 | 37.02.140 | Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm | UN | 8 |  | 0
12.138 | 39.11.080 | Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | M | 600 |  | 0
12.139 | 39.27.030 | Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 500 |  | 0
12.140 | 39.27.120 | Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm - uso externo | M | 350 |  | 0
12.141 | 69.03.130 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | UN | 15 |  | 0
12.142 | 39.18.106 | Cabo coaxial tipo RG 59 | M | 350 |  | 0
12.143 | 37.15.120 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador | UN | 8 |  | 0
12.144 | 37.15.160 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível | UN | 8 |  | 0
12.145 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 8 |  | 0
12.146 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 500 |  | 0
12.147 | 37.04.290 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 2 |  | 0
12.148 | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 2 |  | 0
12.149 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 5.12 |  | 0
12.150 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 25 |  | 0
12.151 | 37.25.090 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | UN | 88 |  | 0
12.152 | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 8 |  | 0
12.153 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 8 |  | 0
13.0 |  | GASES ESPECIAIS |  |  |  | 0
13.1 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 1990.34 |  | 0
13.2 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 200 |  | 0
13.3 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 200 |  | 0
13.4 | 46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | M | 270 |  | 0
13.5 | 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 135 |  | 0
13.6 | 46.10.060 | Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | M | 135 |  | 0
13.7 | COTAÇÃO 17 | Limpeza química das tubulações | vb | 1 |  | 0
13.8 | COTAÇÃO 18 | Testes especiais com Nitrôgenio | vb | 1 |  | 0
13.9 | COTAÇÃO 19 | Testes das redes de gases | vb | 1 |  | 0
13.10 | COTAÇÃO 20 | Tarugo para posto embutido | un | 70 |  | 0
13.11 | COTAÇÃO 21 | Válvula esfera de 1/2" - Alavanca Amarela | un | 280 |  | 0
13.12 | COTAÇÃO 22 | Válvula esfera de 3/4" - Alavanca Amarela | un | 200 |  | 0
13.13 | COTAÇÃO 23 | Válvula esfera de 1" - Alavanca Amarela | un | 150 |  | 0
13.14 | COTAÇÃO 24 | Válvula esfera de 11/2" - Alavanca Amarela | un | 10 |  | 0
13.15 | COTAÇÃO 25 | Válvula esfera de 2" - Alavanca Amarela | un | 10 |  | 0
13.16 | COTAÇÃO 26 | Posto de oxigênio | un | 10 |  | 0
13.17 | COTAÇÃO 27 | Posto ar medicinal | un | 10 |  | 0
13.18 | COTAÇÃO 28 | Painel de alarme de oxigênio | un | 4 |  | 0
13.19 | COTAÇÃO 29 | Painel de alarme de ar medicinal | un | 4 |  | 0
13.20 | COTAÇÃO 30 | Painel de alarme de vácuo | un | 4 |  | 0
13.21 | COTAÇÃO 31 | Montagem e pintura das redes | m | 2238 |  | 0
13.22 | COTAÇÃO 32 | Caixas de seccionamento 40x40 | cj | 4 |  | 0
13.23 | COTAÇÃO 33 | RDI-3 | un | 39 |  | 0
13.24 | COTAÇÃO 34 | RDI-4 | un | 15 |  | 0
13.25 | COTAÇÃO 35 | RDI-6 | un | 20 |  | 0
13.26 | COTAÇÃO 36 | central de ar completa | cj | 1 |  | 0
13.27 | COTAÇÃO 37 | Manifold de Oxigênio 18+18 | cj | 3 |  | 0
13.28 | COTAÇÃO 38 | Manifold de AR Medicinal 18+18 | cj | 3 |  | 0
13.29 | COTAÇÃO 39 | Manifold de Oxido Nitroso 5+5 | cj | 3 |  | 0
13.30 | COTAÇÃO 40 | Testes e comissionamentos | vb | 1 |  | 0
13.31 | COTAÇÃO 41 | elaboração de projeto | vb | 1 |  | 0
13.32 | COTAÇÃO 42 | montagem da central de ar medicinal | vb | 1 |  | 0
13.33 | COTAÇÃO 43 | montagem da central de vacuo | vb | 1 |  | 0
13.34 | COTAÇÃO 44 | montagem das centrais de cilindros | vb | 1 |  | 0
14.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 0
14.1 | 43.10.250 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h | UN | 1 |  | 0
14.2 | 43.10.480 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h | UN | 1 |  | 0
14.3 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 102 |  | 0
14.4 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 13 |  | 0
14.5 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 3 |  | 0
14.6 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 5 |  | 0
14.7 | 44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | M2 | 73.56 |  | 0
14.8 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 33.39 |  | 0
14.9 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | UN | 86 |  | 0
14.10 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 128 |  | 0
14.11 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | UN | 100 |  | 0
14.12 | 44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | UN | 29 |  | 0
14.13 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | UN | 5 |  | 0
14.14 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 16 |  | 0
14.15 | COMPOSIÇÃO 05 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 13 |  | 0
14.16 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | UN | 109 |  | 0
14.17 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 172 |  | 0
14.18 | 44.06.330 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | UN | 36 |  | 0
14.19 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 86 |  | 0
14.20 | 44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | UN | 2 |  | 0
14.21 | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 20 |  | 0
14.22 | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 52 |  | 0
14.23 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 198 |  | 0
14.24 | 47.04.090 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | UN | 2 |  | 0
14.25 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UN | 86 |  | 0
14.26 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 353 |  | 0
14.27 | 44.20.120 | Canopla para válvula de descarga | UN | 136 |  | 0
14.28 | 44.03.500 | Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado | UN | 96 |  | 0
14.29 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 1405.38 |  | 0
14.30 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 546.29 |  | 0
14.31 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 341.25 |  | 0
14.32 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 996.54 |  | 0
14.33 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 450.28 |  | 0
14.34 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 337.08 |  | 0
14.35 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 603.9 |  | 0
14.36 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 819.28 |  | 0
14.37 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 60 |  | 0
14.38 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 789.68 |  | 0
14.39 | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 48 |  | 0
14.40 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 860 |  | 0
14.41 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 741.89 |  | 0
14.42 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 379.74 |  | 0
14.43 | 46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | M | 733.8 |  | 0
14.44 | 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 300 |  | 0
14.45 | 46.10.060 | Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | M | 300 |  | 0
14.46 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 219 |  | 0
14.47 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 159 |  | 0
14.48 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 451 |  | 0
14.49 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 256 |  | 0
14.50 | 47.05.060 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 4 |  | 0
14.51 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 256 |  | 0
14.52 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 215 |  | 0
14.53 | 49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | UN | 20 |  | 0
14.54 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | UN | 200 |  | 0
14.55 | 47.01.190 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | UN | 100 |  | 0
14.56 | 44.03.825 | Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado | UN | 80 |  | 0
14.57 | 30.08.030 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | UN | 88 |  | 0
14.58 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 20.2 |  | 0
14.59 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 12 |  | 0
14.60 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 42 |  | 0
14.61 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 38.4 |  | 0
14.62 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UN | 10 |  | 0
14.63 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 3 |  | 0
14.64 | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 19 |  | 0
14.65 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 12 |  | 0
14.66 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 10 |  | 0
14.67 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 4 |  | 0
14.68 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 6.86 |  | 0
14.69 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 3 |  | 0
14.70 | 44.03.810 | Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento cromado | UN | 3 |  | 0
14.71 | 44.06.200 | Tanque em aço inoxidável | UN | 1 |  | 0
14.72 | COMPOSIÇÃO 06 | Expurgadeira | UN | 6 |  | 0
14.73 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 18 |  | 0
14.74 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 208 |  | 0
14.75 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 195.22 |  | 0
14.76 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 31 |  | 0
14.77 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 5 |  | 0
14.78 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 214 |  | 0
14.79 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | UN | 11 |  | 0
14.80 | 47.04.180 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ | UN | 90 |  | 0
14.81 | 47.20.080 | Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 90 kg GLP/hora | UN | 7 |  | 0
14.82 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 95 |  | 0
14.83 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 95 |  | 0
15.0 |  | DETECÇÃO,COMBATE E PREVENÇÃO Á INCENDIO |  |  |  | 0
15.1 | 47.05.280 | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 20 |  | 0
15.2 | 50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | UN | 8 |  | 0
15.3 | 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 10 |  | 0
15.4 | 50.01.160 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | UN | 10 |  | 0
15.5 | 50.01.190 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente | UN | 10 |  | 0
15.6 | 50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | UN | 10 |  | 0
15.7 | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 271 |  | 0
15.8 | 50.05.230 | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 8 |  | 0
15.9 | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 149 |  | 0
15.10 | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 185 |  | 0
15.11 | 50.05.210 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | UN | 7 |  | 0
15.12 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 4 |  | 0
15.13 | 50.05.214 | Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano | UN | 2 |  | 0
15.14 | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | UN | 10 |  | 0
15.15 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 10 |  | 0
15.16 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 11 |  | 0
15.17 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 6 |  | 0
15.18 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 6 |  | 0
15.19 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 9 |  | 0
15.20 | 50.05.060 | Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W | UN | 2 |  | 0
15.21 | COTAÇÃO | Painel de sinalização de bomba de incêndio, conforme norma NBR-13.714 | un | 2 |  | 0
15.22 | COTAÇÃO 47 | Quadro eletrico para acionamento de bomba de incêndio automatico | un | 2 |  | 0
15.23 | COTAÇÃO 48 | Detector de temperatura, termovelocimétrico, com led indicativo e base acoplada | un | 5 |  | 0
15.24 | 40.11.230 | Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste de 55 A até 250 A | UN | 2 |  | 0
15.25 | 47.05.390 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | UN | 2 |  | 0
15.26 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 13 |  | 0
15.27 | 46.08.070 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 716.38 |  | 0
15.28 | 38.05.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | M | 1050 |  | 0
15.29 | 38.05.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | M | 2650 |  | 0
15.30 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 154 |  | 0
15.31 | 40.02.020 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 15 |  | 0
15.32 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 350 |  | 0
15.33 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 190 |  | 0
15.34 | 39.30.010 | Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama | M | 2990 |  | 0
15.35 | COTAÇÃO 49 | Interface de Comunicação RS485 | pç | 2 |  | 0
15.36 | COTAÇÃO 50 | Controlador Audio Visual LSCISO | pç | 8 |  | 0
15.37 | COTAÇÃO 51 | Módulo Input Unit | pç | 8 |  | 0
15.38 | COTAÇÃO 52 | Fonte de Alimentação em carregador flutuador de 05 Ah de 24V | pç | 4 |  | 0
15.39 | COTAÇÃO 53 | Cabo de comunicação de 8 vias | m | 1058.5 |  | 0
16.0 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA |  |  |  | 0
16.1 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 233 |  | 0
17.0 |  | LIMPEZA E ARREMATE |  |  |  | 0
17.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 10065.33 |  | 0
17.2 | 55.01.100 | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 529.15 |  | 0
18.0 |  | CONFORTO MECANICO,EQUIPAMENTOS E SISTEMAS |  |  |  | 0
18.1 | COTAÇÃO 54 | Chiller parafuso 120 TR, modelo de referencia Carrier, 380v/3Ø/60Hz - bloco 1 |  | 1 |  | 0
18.2 | COTAÇÃO 55 | Chiller parafuso 15 TR, modelo de referencia Carrier, 380v/3Ø/60Hz - bloco 1A |  | 4 |  | 0
18.3 | COTAÇÃO 56 | Chiller parafuso 180 TR, modelo de referencia Carrier, 380v/3Ø/60Hz - bloco 3 |  | 1 |  | 0
18.4 | COTAÇÃO 57 | Chiller parafuso 15 TR, modelo de referencia Carrier, 380v/3Ø/60Hz - Lanchonete |  | 2 |  | 0
18.5 | COTAÇÃO 58 | Bomba de agua gelada secundaria, modelo de referencia KSB MEGABLOC, vazão 65 m3/h- 380v/3Ø/60HZ, bloco 1 |  | 2 |  | 0
18.6 | COTAÇÃO 59 | Bomba de agua gelada secundaria, modelo de referencia KSB MEGABLOC, vazão 33 m3/h- 380v/3Ø/60HZ, bloco 1A |  | 2 |  | 0
18.7 | COTAÇÃO 60 | Bomba de agua gelada secundaria, modelo de referencia KSB MEGABLOC, vazão 98 m3/h- 380v/3Ø/60HZ, bloco 3 |  | 2 |  | 0
18.8 | COTAÇÃO 61 | Bomba de agua gelada secundaria, modelo de referencia KSB MEGABLOC, vazão 16 m3/h- 380v/3Ø/60HZ, Lanchonete |  | 2 |  | 0
18.9 | COTAÇÃO 62 | Unidades Condicionadoras de Ar tipo Fancoil hospitalar - filtro G4+F8, painel elétrico integrado, controle integrado, etc. (filtragem absoluta e/ou umidificador de ar, quando aplicável) - bloco 1 |  | 8 |  | 0
18.10 | COTAÇÃO 63 | Unidades Condicionadoras de Ar tipo Fancoil hospitalar - filtro G4+F8, painel elétrico integrado, controle integrado, etc. (filtragem absoluta e/ou umidificador de ar, quando aplicável) - bloco 1A |  | 17 |  | 0
18.11 | COTAÇÃO 64 | Unidades Condicionadoras de Ar tipo Fancoil hospitalar - filtro G4+F8, painel elétrico integrado, controle integrado, etc. (filtragem absoluta e/ou umidificador de ar, quando aplicável) - bloco 3 |  | 2 |  | 0
18.12 | COTAÇÃO 65 | Unidades Condicionadoras de Ar tipo fancolete hospitalar - filtro G4+F8, painel elétrico integrado, controle integrado, etc. - bloco 3 |  | 78 |  | 0
18.13 | COTAÇÃO 66 | Unidades Condicionadoras de Ar tipo fancolete convencional cassete - lanchonete |  | 9 |  | 0
18.14 | COTAÇÃO 67 | Ventilador centrifugo modelo referência Projelmec |  | 1 |  | 0
18.15 | COTAÇÃO 68 | REDE HIDRAULICA (tubos, isolamentos, cavaletes hidráulicos, conexões, acessórios, válvulas, suportes e etc.) |  | 2913 |  | 0
18.16 | COTAÇÃO 69 | REDE DE DUTOS (chapas, isolamentos, acessórios, suportes e etc.) |  | 35100 |  | 0
18.17 | COTAÇÃO 70 | Difusor 4 vias com registro, modelo de referencia Trox ADLQ-AG tamanho 2 |  | 84 |  | 0
18.18 | COTAÇÃO 71 | Difusor 4 vias com registro, modelo de referencia Trox ADLQ-AG tamanho 3 |  | 70 |  | 0
18.19 | COTAÇÃO 72 | Difusor 4 vias com registro, modelo de referencia Trox ADLQ-AG tamanho 4 |  | 91 |  | 0
18.20 | COTAÇÃO 73 | Difusor 4 vias com registro, modelo de referencia Trox ADLQ-AG tamanho 5 |  | 105 |  | 0
18.21 | COTAÇÃO 74 | Grelha de insuflamento, modelo de referencia Trox VAT-DG tamanho 525 x 525 mm |  | 63 |  | 0
18.22 | COTAÇÃO 75 | Grelha de insuflamento, modelo de referencia Trox VAT-DG tamanho 525 x 325 mm |  | 84 |  | 0
18.23 | COTAÇÃO 76 | Grelha de insuflamento, modelo de referencia Trox VAT-DG tamanho 325 x 165 mm |  | 140 |  | 0
18.24 | COTAÇÃO 77 | Grelha de insuflamento, modelo de referencia Trox VAT-DG tamanho 225 x 125 mm |  | 147 |  | 0
18.25 | COTAÇÃO 78 | Grelha de retorno, modelo de referencia Trox AR-AG tamanho 225 x 125 mm |  | 161 |  | 0
18.26 | COTAÇÃO 79 | Grelha de retorno, modelo de referencia Trox AR-AG tamanho 225 x 165 mm |  | 140 |  | 0
18.27 | COTAÇÃO 80 | Grelha de retorno, modelo de referencia Trox AR-AG tamanho 325 x 225 mm |  | 112 |  | 0
18.28 | COTAÇÃO 81 | Grelha de retorno, modelo de referencia Trox AR-AG tamanho 325 x 165 mm |  | 147 |  | 0
18.29 | COTAÇÃO 82 | Grelha de retorno, modelo de referencia Trox AR-AG tamanho 625 x 225 mm |  | 70 |  | 0
18.30 | COTAÇÃO 83 | Grelha de retorno, modelo de referencia Trox AR-AG tamanho 625 x 325 mm |  | 63 |  | 0
18.31 | COTAÇÃO 84 | Grelha de retorno, modelo de referencia Trox AR-AG tamanho 825 x 325 mm |  | 91 |  | 0
18.32 | COTAÇÃO 85 | Grelha de retorno, modelo de referencia Trox AR-AG tamanho 825 x 425 mm |  | 98 |  | 0
18.33 | COTAÇÃO 86 | Grelha de porta , modelo de referencia Trox AGS-T tamanho 325 x 225 mm |  | 70 |  | 0
18.34 | COTAÇÃO 87 | Registro de regulagem modelo de referencia Trox RL-B tamanho 300 x 150 mm |  | 70 |  | 0
18.35 | COTAÇÃO 88 | Registro de regulagem modelo de referencia Trox RL-B tamanho 300 x 100 mm |  | 56 |  | 0
18.36 | COTAÇÃO 89 | Registro de regulagem modelo de referencia Trox RL-B tamanho 200 x 150 mm |  | 63 |  | 0
18.37 | COTAÇÃO 90 | Registro de regulagem modelo de referencia Trox RL-B tamanho 200 x 200 mm |  | 56 |  | 0
18.38 | COTAÇÃO 91 | Quadros E Interligações Elétricas |  | 16 |  | 0
18.39 | COTAÇÃO 92 | Mão De Obra |  | 1 |  | 0
19.0 |  | SUBSTAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA |  |  |  | 0
19.1 | 36.05.100 | Isolador pedestal para 15 kV | UN | 12 |  | 0
19.2 | COMPOSIÇÃO 07 | Intertravamento de Disjuntores c/ Bobina Elétrica | un | 2 |  | 0
19.3 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 22.76 |  | 0
19.4 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 1117.06 |  | 0
19.5 | 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | UN | 2 |  | 0
19.6 | 37.12.140 | Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A | UN | 6 |  | 0
19.7 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UN | 22 |  | 0
19.8 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 4 |  | 0
19.9 | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 1 |  | 0
19.10 | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | UN | 1 |  | 0
19.11 | 37.13.740 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A | UN | 3 |  | 0
19.12 | 37.13.770 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A | UN | 4 |  | 0
19.13 | 37.13.780 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | UN | 1 |  | 0
19.14 | 37.13.920 | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A | UN | 15 |  | 0
19.15 | 37.13.930 | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A | UN | 1 |  | 0
19.16 | 37.14.320 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A | UN | 2 |  | 0
19.17 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 1 |  | 0
19.18 | 37.25.215 | Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de fechamento, com relê de proteção | CJ | 1 |  | 0
19.19 | 38.01.140 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios | M | 10 |  | 0
19.20 | 38.01.180 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios | M | 35 |  | 0
19.21 | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 280 |  | 0
19.22 | 38.13.050 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios | M | 4471 |  | 0
19.23 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 11.5 |  | 0
19.24 | COMPOSIÇÃO 08 | Cabo de cobre de 70 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 658 |  | 0
19.25 | 39.06.084 | Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 521.4 |  | 0
19.26 | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 173.8 |  | 0
19.27 | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2441.25 |  | 0
19.28 | 39.21.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2357.5 |  | 0
19.29 | 39.26.130 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 2185 |  | 0
19.30 | 39.21.130 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 8500 |  | 0
19.31 | 39.21.140 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 7988 |  | 0
19.32 | COMPOSIÇÃO 09 | Travessia método não destrutivo para tubo de 160mm | M | 650 |  | 0
19.33 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 6 |  | 0
19.34 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 12 |  | 0
19.35 | 39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | UN | 92 |  | 0
19.36 | 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | UN | 34 |  | 0
19.37 | 39.10.250 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² | UN | 64 |  | 0
19.38 | 39.10.280 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | UN | 368 |  | 0
19.39 | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 136 |  | 0
19.40 | COTAÇÃO 95 | QGBT1 - NORMAL 380V - BL 1 | un | 1 |  | 0
19.41 | COTAÇÃO 96 | QGBT2 - NORMAL 380V - BL1 | un | 1 |  | 0
19.42 | COTAÇÃO 97 | QGBT - EMERGÊNCIA 380V - BL1 | un | 1 |  | 0
19.43 | COTAÇÃO 98 | QGBT - NORMAL 380V - BL2 | un | 1 |  | 0
19.44 | COTAÇÃO 99 | QGBT - EMERGÊNCIA 380V - BL2 | un | 1 |  | 0
19.45 | COTAÇÃO 100 | QGBT - NORMAL 220V - BL2 | un | 1 |  | 0
19.46 | COTAÇÃO 101 | QGBT - EMERGÊNCIA 220V - BL2 | un | 1 |  | 0
19.47 | COMPOSIÇÃO 10 | Fornecimento Óleo Diesel S-10 | Litro | 19200 |  | 0
19.48 | S.01.000.080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | h | 220 |  | 0
19.49 | COTAÇÃO 103 | Dispositivo Supervisor de Isolamento DSI | un | 14 |  | 0
19.50 | COTAÇÃO 105 | Transformador de potência trifásico de 25 kVA, Fator K-13 Primário 380V Delta, Secundário 220/127V a seco com cabine | un | 1 |  | 0
19.51 | COTAÇÃO 106 | Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, Fator K-13 Primário 380V Delta, Secundário 220/127V a seco com cabine | un | 1 |  | 0
19.52 | COTAÇÃO 107 | Cubiculo de entrada/proteção com 02 saidas com seccionadora fusível , classe de tensão 13,8KV composto por células compactas SM6 padrão schneider, próprio para instalação abrigada | un | 1 |  | 0
19.53 | COTAÇÃO 108 | No Break trifásico 100KVA, onda senoidal, autonomia de 10 minutos tensão de entrada 380 Trifásico, tensão de saída 380/220V trifásico em estrela c/ neutro | un | 1 |  | 0
19.54 | COTAÇÃO 109 | No Break trifásico 60KVA, onda senoidal, autonomia de 10 minutos tensão de entrada 380 Trifásico, tensão de saída 380/220V trifásico em estrela c/ neutro | un | 1 |  | 0
19.55 | COTAÇÃO 110 | Quadro de Transferência Automático QTA | un | 1 |  | 0
20.0 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0
20.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 865.48 |  | 0
20.2 | 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | M3 | 86.548 |  | 0
20.3 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 2472.76 |  | 0
20.4 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 1125.124 |  | 0
20.5 | 06.14.020 | Carga manual de solo | M3 | 1125.124 |  | 0
20.6 | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 1125.124 |  | 0
20.7 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 1125.124 |  | 0
20.8 | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 1125.124 |  | 0
20.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 247.28 |  | 0
20.10 | 54.01.200 | Base de macadame hidráulico | M3 | 247.28 |  | 0
20.11 | 54.01.220 | Base de bica corrida | M3 | 247.28 |  | 0
20.12 | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | M3 | 123.64 |  | 0
20.13 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 3352.8288 |  | 0
20.14 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 385.61 |  | 0
20.15 | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 116.43 |  | 0
20.16 | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 26.952 |  | 0
20.17 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 67.38 |  | 0
20.18 | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | UN | 10 |  | 0
20.19 | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 25 |  | 0
20.20 | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | UN | 30 |  | 0
20.21 | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 12 |  | 0
20.22 | 49.06.460 | Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | UN | 30 |  | 0
20.23 | 46.12.320 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm | M | 436.05 |  | 0
20.24 | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | M | 379.14 |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
|  | BDI |  |  |  | 0
|  | TOTAL COM BDI |  |  |  | 0
21.0 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
21.01 | COTAÇÃO 104 | Usina diesel Geradora-Grupo gerador compotência de 650/558 KVA, variação de + ou - 5% - completo | un | 1
21.02 | COTAÇÃO 111 | Locação Grupo Gerador 1000KVA 380/220V Trifásico c/ Grupo Gerador de 1000KVA em Regime de Stand-By | mês | 2
21.03 | COTAÇÃO 112 | Conjunto de atenuador de ruido para instalação em sala de alvenaria projetados para redução do nivel de ruido para 85dB(A) @1,50m 75dB (A) @ 7,00m | un | 1
|  | TOTAL |  |  |  | 0
|  | BDI |  |  |  | 0
|  | TOTAL COM BDI |  |  |  | 0
22.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
22.1 |  | Administração local | vb | 1 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0

## RESUMO
Obra de Ampliação, Reforma Geral e Adequação dos seguintes ambientes: Pavimento Superior do Bloco 01A (eixo 15 ao 23), Subestação de Transformação e Distribuição de Energia, Reforma SAME/AMBULATÓRIO (Térreo - Bloco 01), Reforma do Laboratório e Farmácia Pavimento (Superior Bloco - 01), Construção da Lanchonete (Entre Cobertura Bloco 02 e Auditório Principal ), Reforma e Adequação 4º e 5º Pavimentos (Bloco 03), Adequação de Rampas de Acessibilidade, Pavimentação e Calçadas Internas do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.
LOCAL: | Av. Dr. Dante Pazzanese,500 - Vila Mariana - São Paulo/SP
PLANILHA RESUMO
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | %
1.0 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | #DIV/0! | 0
2.0 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 0
3.0 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO / MOVIMENTO DE TERRA | 0 | #DIV/0! | 0
4.0 | FUNDAÇÃO ESTRUTURA ESCORAMENTO CONTENÇÃO E DRENAGEM | 0 | #DIV/0! | 0
5.0 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0 | #DIV/0! | 0
6.0 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0
7.0 | FORRO | 0 | #DIV/0! | 0
8.0 | ESQUADRIAS, BRISES, PORTAS, MARCENARIAS, VIDROS, CORRIMÃO | 0 | #DIV/0! | 0
9.0 | ESTRUTURA EM MADEIRA,FERRO,ALUMINIO E CONCRETO | 0 | #DIV/0! | 0
10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO,PROTEÇÃO E JUNTA | 0 | #DIV/0! | 0
11.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,ELÉTRICAS ESPECIAIS E ELETRÔNICA | 0 | #DIV/0! | 0
13.0 | GASES ESPECIAIS | 0 | #DIV/0! | 0
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0 | #DIV/0! | 0
15.0 | DETECÇÃO,COMBATE E PREVENÇÃO Á INCENDIO | 0 | #DIV/0! | 0
16.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA | 0 | #DIV/0! | 0
17.0 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | #DIV/0! | 0
18.0 | CONFORTO MECANICO,EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | 0 | #DIV/0! | 0
19.0 | SUBSTAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA | 0 | #DIV/0! | 0
20.0 | DRENAGEM | 0 | #DIV/0! | 0
BDI | TOTAL | 0 | SERVIÇOS
0
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0!
21.0 | EQUIPAMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0
BDI | TOTAL | 0 | EQUIPAMENTO
0
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0!
22.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | ADMINISTRAÇÃO
BDI |  | 0
#DIV/0!
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0!

## cronograma físico-financeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | [24 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item | Serviços | Contrato | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | TOTAL
1.0 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | 2.411% | 4.808% | 9.535% | 9.535% | 8.071% | 8.071% |  | 8.071% |  |  | 8.071% | 8.071% |  | 8.071% | 8.071% |  |  | 8.071% | 3.175% |  |  |  |  | 3.175% | [11 empty] | 2.793% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO / MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  | 14.92% | 14.92% | 14.92% | 7.46% | 7.46% | 7.46% | 7.46% | 7.46% | 7.46% | 6.75% | 3.73% | [24 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | FUNDAÇÃO ESTRUTURA ESCORAMENTO CONTENÇÃO E DRENAGEM | 0 |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | [21 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0 |  | 12.88% | 12.88% | 6.44% | 6.44% | 6.44% | 6.44% | 6.44% | 6.44% | 6.44% | 6.44% | 6.44% | 3.4% | 3.22% | 3.22% | [9 empty] | 3.22% |  | 3.22% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | REVESTIMENTOS | 0 |  |  |  | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 5.539% | 5.539% | 3.11% | 3.11% | 4.979% | 2.489% | 2.489% |  |  |  | 3.17% | 2.489% | 2.489% | 2.489% | 2.489% | 2.489% | 2.489% | 2.489% | 2.489% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | FORRO | 0 | [9 empty] | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.927% | 5.161% | [10 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | ESQUADRIAS, BRISES, PORTAS, MARCENARIAS, VIDROS, CORRIMÃO | 0 | [12 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | ESTRUTURA EM MADEIRA,FERRO,ALUMINIO E CONCRETO | 0 | [8 empty] | 18.56% | 18.56% | 18.56% | 18.56% | 13.89% | [22 empty] | 11.87% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO,PROTEÇÃO E JUNTA | 0 | [21 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | PINTURA | 0 | [21 empty] | 13.06% | 13.06% | 13.06% | [5 empty] | 13.06% | 13.06% | 13.06% | 13.06% | 8.58% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,ELÉTRICAS ESPECIAIS E ELETRÔNICA | 0 | [8 empty] | 6.68% | 6.68% | 6.68% | 6.68% | 6.68% | 6.68% | 6.68% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2% | 2% | 1.52% | 1% | 1% | 1% | 2% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | GASES ESPECIAIS | 0 | [10 empty] | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 3.909% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0 | [8 empty] | 5.92% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 6.72% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | DETECÇÃO,COMBATE E PREVENÇÃO Á INCENDIO | 0 | [22 empty] | 6.714% | 6.714% | 6.714% | 6.714% | 6.714% | 6.714% | 6.714% | 6.714% | 6.714% | 6.714% | 6.714% | 6.714% | 6.714% | 12.72% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA | 0 | [22 empty] | 25% | 25% | [10 empty] | 25% | 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.0 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | [7 empty] | 50% | [15 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | CONFORTO MECANICO,EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | 0 | [6 empty] | 8.748% | 8.748% |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 10.5% | 7.436% | 7.436% | 4.374% | 4.227% | 1.806% | 0.9048% | 0.9048% |  |  |  | 0.9048% | 3.66% | 3.66% | 3.66% | 3.66% | 4.374% | 4.227% | 1.806% | 1.406% | 0.9048% |  |  | 0.9048% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.0 | SUBSTAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA | 0 |  |  |  | 7.751% | 7.751% | 7.751% | 7.751% | 7.751% | 7.751% | 7.751% | 7.751% | 7.751% | 7.751% | [11 empty] | 14.74% | 7.751% | [10 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.0 | SUBSTAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA | 0 | [15 empty] | 7.751% | 7.751% | 7.751% | 7.751% | 7.751% | 7.751% |  |  |  | 14.74% | 7.751% |  |  | 7.751% | 7.751% | 7.751% | 7.751% |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.0 | EQUIPAMENTOS | 0 | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 3.05% | 2.77% | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02
BDI | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 3.05% | 2.77% | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04