## planilha
Planilha Orçamentária Analítica
OBRA: |  | Reforma do serviço de nutrição e dietética, refeitórios, fachadas e lajes, troca do aquecedor e instalação de gerador
LOCAL: |  | Hospital Geral de Taipas - Av. Elisio Teixeira Leite, nº 6999 – São Paulo/SP
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total | % do Item
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 25 |  | 0
1.2 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 10 |  | 0
1.3 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 20 |  | 0
1.4 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 20 |  | 0
1.5 | 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | un | 15 |  | 0
1.6 | Com002 | Atestados e aprovações legais (corpo de bombeiros, comissionamento e certificação) | cj | 1 |  | 0
1.7 | Com001 | Projeto ASBUILT/Data book para obras de reforma | cj | 1 |  | 0
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 24 |  | 0
2.2 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 18 |  | 0
2.3 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 18 |  | 0
2.4 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 36 |  | 0
2.5 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 94.6 |  | 0
2.6 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 30 |  | 0
2.7 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 2160 |  | 0
2.8 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 120 |  | 0
2.9 | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 300 |  | 0
2.10 | 02.05.195 | Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 m | unxmês | 36 |  | 0
2.11 |  | Adm local, mobilização e desmobilização | verba | 1 |  | 0
3.0 |  | Demolição, Transporte e Serviço em Solo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 01.23.100 | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural | m³ | 5 |  | 0
3.2 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 8.1 |  | 0
3.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 39.43 |  | 0
3.4 | 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 4330 |  | 0
3.5 | 03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | m² | 60 |  | 0
3.6 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 4330 |  | 0
3.7 | 03.09.040 | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft | m² | 4330 |  | 0
3.8 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 1496.09 |  | 0
3.9 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 645 |  | 0
3.10 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 8 |  | 0
3.11 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 35.5 |  | 0
3.12 | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 17 |  | 0
3.13 | 04.30.040 | Remoção de condutor aparente | m | 4.5 |  | 0
3.14 | 04.30.080 | Remoção de hidrante de parede completo | un | 1 |  | 0
3.15 | 04.40.050 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 76.5 |  | 0
3.16 | 54.20.120 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia | m² | 49 |  | 0
3.17 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 932.0882 |  | 0
3.18 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 64.5 |  | 0
3.19 | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 116 |  | 0
3.20 | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | m³ | 116 |  | 0
3.21 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 10 |  | 0
3.22 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 106 |  | 0
3.23 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 21 |  | 0
3.24 | 55.10.030 | Locação de duto coletor de entulho | mxmês | 720 |  | 0
3.25 | Com009 | Demolição e retirada de sistema elétrico e hidráulico. Incluindo a separação e limpeza dos materiais que a manutenção julgar que podem ser reaproveitadas. | cj | 1 |  | 0
3.26 | Com032 | Demolição, retirada e transporte dos equipamentos antigos (elevadores e boiler) até o depósito de material excedente do Fundo de Solidariedade | cj | 1 |  | 0
4.0 |  | Fundação e estrutura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 19.7 |  | 0
4.2 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 35.384 |  | 0
4.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 2269 |  | 0
4.4 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 412 |  | 0
4.5 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 18.06 |  | 0
4.6 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 12.56 |  | 0
4.7 | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 150 |  | 0
4.8 | 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | m² | 60 |  | 0
4.9 | 01.23.040 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | m² | 60 |  | 0
4.10 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 10 |  | 0
4.11 | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 48 |  | 0
4.12 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 8.06 |  | 0
4.13 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 12.56 |  | 0
4.14 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 6.6 |  | 0
4.15 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 1.2 |  | 0
4.16 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 86 |  | 0
4.17 | 12.01.060 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | m | 8 |  | 0
4.18 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 2410.19 |  | 0
5.0 |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 264.368 |  | 0
5.2 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 141.432 |  | 0
5.3 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 1.06 |  | 0
5.4 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 17.9018 |  | 0
6.0 |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 292.05 |  | 0
6.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 811.6 |  | 0
6.3 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 811.6 |  | 0
6.4 | 17.02.220 | Reboco | m² | 122.2 |  | 0
6.5 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 31.13 |  | 0
6.6 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 5 |  | 0
6.7 | 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | m² | 120 |  | 0
6.8 | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 5 |  | 0
6.9 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 28.06 |  | 0
6.10 | 18.07.160 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, espessura mínima de 13 mm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada | m² | 1334.4 |  | 0
6.11 | 18.07.210 | Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 1334.4 |  | 0
6.12 | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 8.928 |  | 0
6.13 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 200 |  | 0
7.0 |  | Forro e gesso |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | m² | 318.875 |  | 0
7.2 | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 451.125 |  | 0
7.3 | 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | m² | 380.76 |  | 0
8.0 |  | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 94 |  | 0
8.2 | 24.01.280 | Caixilho tipo guichê em chapa de aço | m² | 0.72 |  | 0
8.3 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 3.26 |  | 0
8.4 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 17 |  | 0
8.5 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 2 |  | 0
8.6 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 30.72 |  | 0
8.7 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 94 |  | 0
8.8 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 1.92 |  | 0
8.9 | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 27.6712 |  | 0
8.10 | 24.06.030 | Guarda-corpo com vidro de 8mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 4 |  | 0
8.11 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 70.9104 |  | 0
8.12 | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | un | 22 |  | 0
8.13 | 28.01.171 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | un | 22 |  | 0
8.14 | 28.01.146 | Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf | un | 6 |  | 0
8.15 | 66.02.560 | Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e software de gerenciamento | cj | 6 |  | 0
8.16 | Com004 | Porta em ABS com revestimento de aço inox 304. Duas folhas. 2,10 x 1,47m. Com batentes em aço, dobradiças reforçadas e visor em acrílico. | cj | 3 |  | 0
8.17 | Com008 | Porta em ABS com revestimento de aço inox 304. Uma folha. 2,10 x 0,90m. Com batentes em aço, dobradiças reforçadas e visor em acrílico. | cj | 1 |  | 0
8.18 | 27.02.041 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm | m² | 132.25 |  | 0
8.19 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 8351.25 |  | 0
8.20 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 80 |  | 0
8.21 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 3 |  | 0
8.22 | 23.04.620 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm | un | 2 |  | 0
8.23 | 34.05.080 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura | m² | 88 |  | 0
8.24 | 34.05.170 | Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla | m | 22 |  | 0
8.25 | 34.05.290 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 18 |  | 0
8.26 | 24.02.058 | Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa | un | 2 |  | 0
8.27 | 24.04.300 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento | m² | 8 |  | 0
8.28 | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | m² | 45 |  | 0
8.29 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 15 |  | 0
8.30 | 21.20.410 | Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm | un | 99 |  | 0
9.0 |  | Impermeabilização, proteção e junta |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | 32.07.230 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso | m | 30 |  | 0
9.2 | 32.07.240 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede | m | 30 |  | 0
9.3 | 32.15.240 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm | m² | 4451 |  | 0
10.0 |  | Pintura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 709.67 |  | 0
10.2 | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 4482 |  | 0
10.3 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 519.67 |  | 0
10.4 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 6657.16 |  | 0
10.5 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 190 |  | 0
10.6 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 59.7165 |  | 0
11.0 |  | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | 37.04.290 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 3 |  | 0
11.2 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 5 |  | 0
11.3 | 37.13.690 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 6 |  | 0
11.4 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 25 |  | 0
11.5 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 30 |  | 0
11.6 | 37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 25 |  | 0
11.7 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 20 |  | 0
11.8 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 3 |  | 0
11.9 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 1200 |  | 0
11.10 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 600 |  | 0
11.11 | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | m | 160 |  | 0
11.12 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 80 |  | 0
11.13 | 38.05.040 | Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4´ - com acessórios | m | 280 |  | 0
11.14 | 38.05.060 | Eletroduto galvanizado, pesado de 1´ - com acessórios | m | 200 |  | 0
11.15 | 38.07.200 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 400 |  | 0
11.16 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 200 |  | 0
11.17 | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 1000 |  | 0
11.18 | 38.22.120 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com acessórios | m | 240 |  | 0
11.19 | 38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm | m | 240 |  | 0
11.20 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 3120 |  | 0
11.21 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 12120 |  | 0
11.22 | 39.26.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 3120 |  | 0
11.23 | 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 600 |  | 0
11.24 | 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 250 |  | 0
11.25 | 39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 180 |  | 0
11.26 | 39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 180 |  | 0
11.27 | 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 180 |  | 0
11.28 | 39.26.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 200 |  | 0
11.29 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 40 |  | 0
11.30 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 60 |  | 0
11.31 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 60 |  | 0
11.32 | 39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 20 |  | 0
11.33 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 6 |  | 0
11.34 | 36.07.060 | Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 4 |  | 0
11.35 | 36.05.100 | Isolador pedestal para 15 kV | un | 10 |  | 0
11.36 | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 10 |  | 0
11.37 | 39.04.120 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm² | m | 20 |  | 0
11.38 | 39.10.250 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² | un | 4 |  | 0
11.39 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 4 |  | 0
11.40 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 6 |  | 0
11.41 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 150 |  | 0
11.42 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 1200 |  | 0
11.43 | 39.21.201 | Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 200 |  | 0
11.44 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 100 |  | 0
11.45 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 50 |  | 0
11.46 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 10 |  | 0
11.47 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 10 |  | 0
11.48 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 30 |  | 0
11.49 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 30 |  | 0
11.50 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 20 |  | 0
11.51 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 10 |  | 0
11.52 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 204 |  | 0
11.53 | 41.14.770 | Luminária quadrada de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W | un | 51 |  | 0
11.54 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 104 |  | 0
11.55 | 41.14.730 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W | un | 52 |  | 0
11.56 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 6 |  | 0
11.57 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | un | 6 |  | 0
11.58 | 36.08.290 | Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo | un | 1 |  | 0
11.59 | 36.08.290* | Oxicatalisador de gases do escape para grupo gerador conforme exigência Federal, Estadual e/ou Municipal | vb | 1 |  | 0
12.0 |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 11 |  | 0
12.2 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | un | 8 |  | 0
12.3 | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | un | 4 |  | 0
12.4 | 43.02.180 | Ducha multitemperaturas, com regulagem de inclinação, de 7.500 W / 220 V | un | 13 |  | 0
12.5 | 44.03.640 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | un | 12 |  | 0
12.6 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 14 |  | 0
12.7 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 5 |  | 0
12.8 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 6 |  | 0
12.9 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | un | 4 |  | 0
12.10 | 47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un | 4 |  | 0
12.11 | 47.01.090 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ | un | 2 |  | 0
12.12 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 28 |  | 0
12.13 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 12 |  | 0
12.14 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 11 |  | 0
12.15 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 600 |  | 0
12.16 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 480 |  | 0
12.17 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 220 |  | 0
12.18 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 100 |  | 0
12.19 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 80 |  | 0
12.20 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 80 |  | 0
12.21 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 220 |  | 0
12.22 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 120 |  | 0
12.23 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 600 |  | 0
12.24 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 280 |  | 0
12.25 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 200 |  | 0
12.26 | 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 840 |  | 0
12.27 | 46.08.070 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 120 |  | 0
12.28 | 46.08.080 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões | m | 80 |  | 0
12.29 | 46.08.010 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | m | 400 |  | 0
12.30 | 49.06.190 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm | un | 9 |  | 0
12.31 | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un | 21 |  | 0
12.32 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 2 |  | 0
12.33 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 2 |  | 0
12.34 | 49.06.560 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm | m | 31.2 |  | 0
12.35 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 2 |  | 0
12.36 | 47.04.090 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 2 |  | 0
12.37 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 11 |  | 0
12.38 | 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 4 |  | 0
12.39 | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | un | 2 |  | 0
12.40 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 16 |  | 0
12.41 | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 4 |  | 0
12.42 | 50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | un | 4 |  | 0
12.43 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 8 |  | 0
12.44 | 44.03.500 | Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado | un | 3 |  | 0
12.45 | 44.06.570 | Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm | un | 3 |  | 0
12.46 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 6 |  | 0
12.47 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 50 |  | 0
12.48 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
12.49 | 47.01.130 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 3 |  | 0
12.50 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 39.6 |  | 0
12.51 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 3 |  | 0
12.52 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 3 |  | 0
13.0 |  | Climatização, exaustão, ventilação e ar condicionado |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 |  | Apoio
13.2 | SS.10.001 | Locação de tenda com fechamento lateral e piso | m²xmês | 200 |  | 0
13.3 |  | Equipamentos
13.4 | Com030 | Climatizador de ar tipo Self Contained - condensador remoto com descarga horizontal - 90.000 BTU/h - Completo conforme Memorial Descritivo | un | 3 |  | 0
13.5 | 61.14.050 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 2 |  | 0
13.6 | 61.14.015 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 28.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | un | 2 |  | 0
13.7 | 61.14.100 | Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite-load", vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz | un | 2 |  | 0
13.8 | 61.14.005 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | un | 1 |  | 0
13.9 | 62.20.330 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² | m² | 2.5 |  | 0
13.10 | 62.20.340 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m² | m² | 17.5 |  | 0
13.11 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 1 |  | 0
13.12 |  | Rede de dutos
13.13 | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 13660 |  | 0
13.14 | Com031 | Duto em chapa preta # 16 com porta de inspeção | cj | 2950 |  | 0
13.15 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | m² | 2250 |  | 0
13.16 | 32.11.150 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 2250 |  | 0
13.17 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 10 |  | 0
13.18 | 61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 10cm (4") | m | 15 |  | 0
13.19 | 61.10.310 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 15cm (6") | m | 50 |  | 0
13.20 | 61.10.320 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 20cm (8") | m | 20 |  | 0
13.21 |  | Quadro elétrico alimentação Selfs EX VI
13.22 | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
13.23 | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 1 |  | 0
13.24 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 |  | 0
13.25 | 37.11.060 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | un | 2 |  | 0
13.26 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 |  | 0
13.27 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 2 |  | 0
13.28 | 40.10.500 | Minicontator auxiliar - 4na | un | 3 |  | 0
13.29 | 40.10.040 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | un | 2 |  | 0
13.30 | 40.10.020 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf | un | 1 |  | 0
13.31 | 40.10.132 | Contator de potência 65 A - 2na+2nf | un | 1 |  | 0
13.32 | 40.10.520 | Contator auxiliar - 4na+4nf | un | 2 |  | 0
13.33 | 40.10.510 | Contator auxiliar - 2na+2nf | un | 2 |  | 0
13.34 | 40.11.240 | Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz | un | 3 |  | 0
13.35 | 37.22.010 | Transformador monofásico de comando de 200 VA classe 0,6 kV, a seco | un | 1 |  | 0
13.36 | 40.13.010 | Chave comutadora para amperímetro | un | 2 |  | 0
13.37 | 40.14.010 | Chave comutadora para voltímetro | un | 2 |  | 0
13.38 | 40.13.040 | Amperímetro de ferro móvel de 96x96mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50A até 0A/2,0kA | un | 1 |  | 0
13.39 | 40.14.030 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | un | 1 |  | 0
13.40 | 37.19.020 | Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela | un | 3 |  | 0
13.41 | 40.20.050 | Sinalizador com lâmpada | un | 4 |  | 0
13.42 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 4 |  | 0
13.43 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 1 |  | 0
13.44 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 2 |  | 0
13.45 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 2 |  | 0
13.46 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 4 |  | 0
13.47 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 2 |  | 0
13.48 | 37.21.010 | Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência | un | 2 |  | 0
13.49 |  | Quadro elétrico alimentação - caixa de exaustão
13.50 | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
13.51 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 1 |  | 0
13.52 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 |  | 0
13.53 | 40.10.500 | Minicontator auxiliar - 4na | un | 1 |  | 0
13.54 | 40.10.040 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | un | 2 |  | 0
13.55 | 37.20.190 | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv | un | 1 |  | 0
13.56 | 40.10.020 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf | un | 1 |  | 0
13.57 | 40.10.520 | Contator auxiliar - 4na+4nf | un | 1 |  | 0
13.58 | 37.22.010 | Transformador monofásico de comando de 200 VA classe 0,6 kV, a seco | un | 1 |  | 0
13.59 | 40.20.050 | Sinalizador com lâmpada | un | 1 |  | 0
13.60 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 1 |  | 0
13.61 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 1 |  | 0
13.62 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 3 |  | 0
13.63 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 5 |  | 0
13.64 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 10 |  | 0
13.65 | 37.21.010 | Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência | un | 2 |  | 0
13.66 |  | Interligações elétricas
13.67 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 95 |  | 0
13.68 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 55 |  | 0
13.69 | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4´ - com acessórios | m | 65 |  | 0
13.70 | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 35 |  | 0
13.71 | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 15 |  | 0
13.72 | 38.04.140 | Eletroduto galvanizado, médio de 2 1/2´ - com acessórios | m | 5 |  | 0
13.73 | 38.04.160 | Eletroduto galvanizado, médio de 3´ - com acessórios | m | 5 |  | 0
13.74 | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 220 |  | 0
13.75 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 280 |  | 0
13.76 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 330 |  | 0
13.77 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 125 |  | 0
13.78 | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 |  | 0
13.79 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 |  | 0
13.80 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 50 |  | 0
13.81 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 12 |  | 0
13.82 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
13.83 | 37.04.270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2 |  | 0
13.84 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 2.2 |  | 0
13.85 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 |  | 0
13.86 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 4 |  | 0
13.87 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 10 |  | 0
13.88 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 |  | 0
13.89 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 6 |  | 0
13.90 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 3 |  | 0
13.91 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 3 |  | 0
13.92 |  | Interligações frigoríficas
13.93 | 46.10.230 | Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 150 |  | 0
13.94 | 46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | m | 150 |  | 0
13.95 | 32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | m | 170 |  | 0
13.96 | 32.11.330 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | m | 170 |  | 0
13.97 |  | Painel de controle remoto - self/cx ex/cx VI
13.98 | 37.06.010 | Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 1 |  | 0
13.99 | 61.15.181 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 25cm (10") | m | 1 |  | 0
13.100 | 61.15.196 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica | un | 1 |  | 0
13.101 | 61.15.201 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais | un | 1 |  | 0
13.102 | 61.15.191 | Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica | un | 1 |  | 0
13.103 | 61.15.030 | Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A | un | 1 |  | 0
13.104 | 61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | un | 1 |  | 0
13.105 | 61.15.140 | Repetidor de sinal I/I e V/I | un | 1 |  | 0
13.106 | 61.15.120 | Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível | un | 1 |  | 0
13.107 | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | un | 1 |  | 0
13.108 | 61.15.150 | Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A | un | 1 |  | 0
13.109 | 61.15.130 | Chave de fluxo para ar | un | 1 |  | 0
13.110 | 61.15.170 | Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa | un | 1 |  | 0
13.111 | 61.15.160 | Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios | un | 1 |  | 0
13.112 |  | Bocas de ar
13.113 | 61.10.564 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | m² | 15 |  | 0
13.114 | 61.10.530 | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm | un | 55 |  | 0
13.115 | 61.10.511 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho | m² | 20 |  | 0
13.116 | 61.10.575 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | m² | 3 |  | 0
13.117 | 61.10.574 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | m² | 2 |  | 0
13.118 | 61.10.569 | Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | m² | 2 |  | 0
13.119 | 61.10.568 | Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | m² | 2 |  | 0
13.120 | 61.10.578 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² | m² | 2 |  | 0
13.121 | 61.10.576 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | m² | 2 |  | 0
13.122 | 61.10.577 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² | m² | 2 |  | 0
13.123 | 61.10.567 | Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² | m² | 2 |  | 0
13.124 | 61.10.403 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² | m² | 2 |  | 0
13.125 | 61.10.402 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² | m² | 2 |  | 0
13.126 | 61.10.401 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² | m² | 4 |  | 0
13.127 | 61.10.400 | Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso. | m² | 2 |  | 0
13.128 | 61.10.581 | Veneziana com tela e filtro G4 | m² | 2 |  | 0
13.129 | 61.10.582 | Veneziana com tela | m² | 2 |  | 0
13.130 | 61.10.583 | Veneziana com tela, tamanho 38,5x33 cm | un | 1 |  | 0
13.131 | 61.10.584 | Veneziana com tela, tamanho 78,5x33 cm | un | 1 |  | 0
14.0 |  | Acessórios e outros |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 | 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 1 |  | 0
14.2 | 46.21.056 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões | m | 15 |  | 0
14.3 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 10 |  | 0
14.4 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 8 |  | 0
14.5 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 |  | 0
14.6 | 65.01.210 | Câmara frigorífica para resfriados | m² | 30.972 |  | 0
14.7 | 66.08.042 | Câmera fixa compacta de 1/3", colorida, com lente varifocal, para áreas internas e externas | un | 4 |  | 0
14.8 | 66.08.061 | Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico | un | 1 |  | 0
14.9 | 66.08.131 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5" | un | 1 |  | 0
14.10 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 10 |  | 0
15.0 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 5130 |  | 0
TOTAL Obras | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI Obra |  |  |  |  | 0% | 0
16.0 |  | Equipamentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | Cotação | Equipamentos de cozinha, conforme projeto e memorial descritivo. | cj | 1 |  | 0
16.2 | Cot001 | Fornecimento e instalação de aquecedores de acumulação em aço, vertical, funcionamento elétrico, 2 unidades de 1500 litros cada, 4 bombas de circulação 2,5CV, 2 vasos de expansão, quadro de comando. Incluindo conexões e acessórios necessários para interligação e funcionamento dos novos. | cj | 1 |  | 0
16.3 | Cotação | Fornecimento e instalação de 4(quatro) levadores tipo maca, acabamento em aço inox, 7 paradas, 20 pessoas/1500kg. Completos. | cj | 1 |  | 0
TOTAL Equipamentos | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI Equipamentos |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0

## resumo
Planilha Orçamentária - Resumo
OBRA: |  | Reforma do serviço de nutrição e dietética, refeitórios, fachadas e lajes, troca do aquecedor e instalação de gerador
LOCAL: |  | Hospital Geral de Taipas - Av. Elisio Teixeira Leite, nº 6999 – São Paulo/SP
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0
| 4.0 | Fundação e estrutura | 0
| 5.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0
| 6.0 | Revestimentos | 0
| 7.0 | Forro e gesso | 0
| 8.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0
| 9.0 | Impermeabilização, proteção e junta | 0
| 10.0 | Pintura | 0
| 11.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0
| 12.0 | Instalações Hidráulicas | 0
| 13.0 | Climatização, exaustão, ventilação e ar condicionado | 0
| 14.0 | Acessórios e outros | 0
| 15.0 | Limpeza e arremate | 0
| TOTAL Obra |  | 0
| BDI Obra - 0 % |  | 0
| 16.0 | Equipamentos | 0
| TOTAL Equipamentos |  | 0
| BDI Equipamentos - 0% |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 0

## cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: | Reforma do serviço de nutrição e dietética, refeitórios, fachadas e lajes, troca do aquecedor e instalação de gerador
LOCAL: | Hospital Geral de Taipas - Av. Elisio Teixeira Leite, nº 6999 – São Paulo/SP
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Total
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | 35% | 35% | 30% | [15 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0 | 20% | 10% | 10% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Fundação e estrutura | 0 |  | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | [12 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
5.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0 |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20% | [11 empty] | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
6.0 | Revestimentos | 0 |  |  |  |  | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7.0 | Forro e gesso | 0 | [9 empty] | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | [6 empty] | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
9.0 | Impermeabilização, proteção e junta | 0 | [9 empty] | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  |  | 100%
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10.0 | Pintura | 0 | [13 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | [8 empty] | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
12.0 | Instalações Hidráulicas | 0 | [8 empty] | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  |  |  |  | 100%
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13.0 | Climatização, exaustão, ventilação e ar condicionado | 0 | [14 empty] | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | Acessórios e outros | 0 | [14 empty] | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | Limpeza e arremate | 0 | [15 empty] | 35% | 35% | 30% | 100%
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI obra - 0 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | Equipamentos | 0 |  | 10% | 10% | 2.5% | [11 empty] | 20% | 30% | 27.5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI equipamentos - 0 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0