## PLANILHA ORÇAMENTARIA
CDHU 180
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: | CLÍNICA PET
Local | ARAÇATUBA
Data:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | VLR UNIT | VLR TOTAL
01.00 |  |  | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  |  |  | 0
01.01 | CDHU 180 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 12 |  | 0
01.02 | CDHU 180 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 5 |  | 0
01.03 | CDHU 180 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 5 |  | 0
01.04 | CDHU 180 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 5 |  | 0
01.05 | CDHU 180 | 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | un | 5 |  | 0
01.06 | Composição | Com001 | Projeto ASBUILT/Data book para obras de contrução e/ou reforma | cj | 1 |  | 0
01.07 |  |  | Aprovações - Prefeitura, Bombeiros, Cetesb, Concessionárias - Incluindo taxas | cj | 1 |  | 0
01.08 | CDHU 180 | 01.06.031 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA | un | 1 |  | 0
02.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
02.01 | CDHU 180 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 2940 |  | 0
02.02 | CDHU 180 | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | tx | 1 |  | 0
02.03 | CDHU 180 | 01.20.691 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | m² | 3500 |  | 0
02.04 | CDHU 180 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 |  | 0
02.05 | CDHU 180 | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 20 |  | 0
02.06 | CDHU 180 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 607.04 |  | 0
02.07 | CDHU 180 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 957.18 |  | 0
02.08 | CDHU 180 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  | 0
03.00 |  |  | APOIO, INICIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
03.01 | CDHU 180 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 142.1 |  | 0
03.02 | CDHU 180 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 45 |  | 0
03.03 | CDHU 180 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 187.1 |  | 0
03.04 | CDHU 180 | 45.01.040 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ | un | 1 |  | 0
03.05 | CDHU 180 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 400 |  | 0
03.06 | CDHU 180 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 400 |  | 0
03.07 | CDHU 180 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 386.1 |  | 0
0
04.00 |  |  | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA |  |  |  | 0
04.01 | CDHU 180 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 22 |  | 0
04.02 | CDHU 180 | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 2705.8 |  | 0
04.03 | CDHU 180 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 242.82 |  | 0
04.04 | CDHU 180 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 133.55 |  | 0
04.05 | CDHU 180 | 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m³ | 121.41 |  | 0
04.06 | CDHU 180 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 121.41 |  | 0
0
05.00 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 0
05.01 | CDHU 180 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 443.73 |  | 0
05.02 | CDHU 180 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | m³ | 99 |  | 0
05.03 | CDHU 180 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 138.5 |  | 0
05.04 | CDHU 180 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 8845.39 |  | 0
05.05 | CDHU 180 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 804.2 |  | 0
05.06 | CDHU 180 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 1218 |  | 0
05.07 | CDHU 180 | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | tx | 1 |  | 0
05.08 | CDHU 180 | 12.12.016 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | m | 356 |  | 0
05.09 | CDHU 180 | 11.01.510 | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | m³ | 39.5 |  | 0
06.00 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
06.01 | CDHU 180 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 408.6 |  | 0
06.02 | CDHU 180 | 11.01.321 | Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento | m³ | 75.2 |  | 0
06.03 | CDHU 180 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 75.2 |  | 0
06.04 | CDHU 180 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 24531.5 |  | 0
06.05 | CDHU 180 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 2533.14 |  | 0
06.06 | CDHU 180 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 402.45 |  | 0
06.07 | CDHU 180 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 402.45 |  | 0
06.08 | CDHU 180 | 13.01.340 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5), com capa de concreto de 25 MPa | m² | 525.43 |  | 0
06.09 | CDHU 180 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 15.3 |  | 0
07.00 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO |  |  |  | 0
07.01 | CDHU 180 | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 143.63 |  | 0
07.02 | CDHU 180 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 40 |  | 0
07.03 | CDHU 180 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 1049.92 |  | 0
07.04 | CDHU 180 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 264.33 |  | 0
07.05 | CDHU 180 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 10 |  | 0
07.06 | CDHU 180 | 32.20.060 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 31.68 |  | 0
07.07 | CDHU 180 | 14.30.860 | Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm | m² | 9 |  | 0
07.08 | CDHU 180 | 14.28.100 | Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm | m² | 3 |  | 0
07.09 | CDHU 180 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 14.96 |  | 0
08.00 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0
08.01 | CDHU 180 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 5217.5 |  | 0
08.02 | CDHU 180 | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | m² | 208.7 |  | 0
08.03 | CDHU 180 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 80 |  | 0
08.04 | CDHU 180 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 121.02 |  | 0
09.00 |  |  | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
09.01 | CDHU 180 | 32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | cm³ | 4150 |  | 0
09.02 | CDHU 180 | 32.07.230 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso | m | 20.75 |  | 0
09.03 | CDHU 180 | 32.07.240 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede | m | 40 |  | 0
09.04 | CDHU 180 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 675.32 |  | 0
09.05 | CDHU 180 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 725.43 |  | 0
09.06 | CDHU 180 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 16.86 |  | 0
09.07 | CDHU 180 | 32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | m² | 525.43 |  | 0
10.00 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 0
10.01 | CDHU 180 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 2099.84 |  | 0
10.02 | CDHU 180 | 17.02.040 | Chapisco com bianco | m² | 528.66 |  | 0
10.03 | CDHU 180 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 450.94 |  | 0
10.04 | CDHU 180 | 17.02.160 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 664.33 |  | 0
10.05 | CDHU 180 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 467.66 |  | 0
10.06 | Composição | Com004 | Cantoneira de alumínio em L, abas iguais, com pintura eletrostática | m | 135 |  | 0
10.07 | Composição | Com003 | Argamassa baritada - 3cm (proteção equivalente maior que 2mm de Pb) | m2 | 59.28 |  | 0
11.00 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 0
11.01 | CDHU 180 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 24.63 |  | 0
11.02 | CDHU 180 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 492.6 |  | 0
11.03 | CDHU 180 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 35.8 |  | 0
11.04 | CDHU 180 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 24.63 |  | 0
11.05 | CDHU 180 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 224.27 |  | 0
11.06 | CDHU 180 | 18.08.110 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 52.64 |  | 0
11.07 | CDHU 180 | 19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 10 |  | 0
11.08 | CDHU 180 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 174.94 |  | 0
11.09 | CDHU 180 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local - sala cirurgica | m² | 13 |  | 0
11.10 | CDHU 180 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 30 |  | 0
12.00 |  |  | FORROS |  |  |  | 0
12.01 | CDHU 180 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 525.5 |  | 0
13.00 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E FERRO |  |  |  | 0
13.1 | CDHU 180 | 21.03.010 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | m² | 4.2 |  | 0
13.2 | CDHU 180 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 3 |  | 0
13.3 | CDHU 180 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 9 |  | 0
13.4 | CDHU 180 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 42 |  | 0
13.5 | CDHU 180 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | cj | 6 |  | 0
13.6 | CDHU 180 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 21.4 |  | 0
13.7 | CDHU 180 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 5.07 |  | 0
13.8 | CDHU 180 | 23.08.220 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | m² | 0.96 |  | 0
13.9 | CDHU 180 | 24.02.280 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | m² | 63.4 |  | 0
13.10 | CDHU 180 | 24.02.460 | Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa | m² | 10.9 |  | 0
13.11 | CDHU 180 | 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m² | 8.85 |  | 0
13.12 | CDHU 180 | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 42.29 |  | 0
13.13 | CDHU 180 | 25.01.240 | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco | m² | 102.5 |  | 0
13.14 | CDHU 180 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | m² | 8.58 |  | 0
13.15 | CDHU 180 | 25.01.470 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 0.26 |  | 0
13.16 | CDHU 180 | 25.01.480 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco | m² | 0.4 |  | 0
13.17 | CDHU 180 | 25.01.490 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco | m² | 25.53 |  | 0
13.18 | CDHU 180 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 25.53 |  | 0
13.19 | CDHU 180 | 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 148.25 |  | 0
13.20 |  | 32.06.231 | Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros | m² | 148.25 |  | 0
13.21 | CDHU 180 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 4.6 |  | 0
13.22 | CDHU 180 | 28.01.160 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | un | 37 |  | 0
13.23 | CDHU 180 | 22.06.340 | Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm | m² | 135.85 |  | 0
13.24 | Composição | Com005 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, trilhos metálicos superior e inferior - 80 x 210 cm | un | 1 |  | 0
13.25 | Composição | Com006 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, trilhos metálicos superior e inferior - 90 x 210 cm | un | 1 |  | 0
13.26 | Composição | Com007 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, trilhos metálicos superior e inferior - 100 x 210 cm | un | 1 |  | 0
13.27 | Composição | Com008 | Porta (com balcão) em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico e ferragem completa - 80 x 210 cm | un | 1 |  | 0
13.28 | Composição | Com009 | Porta (com balcão) em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico e ferragem completa- 90 x 210 cm | un | 1 |  | 0
13.29 | Composição | Com010 | Porta em abs, acabamento inox, com batentes, visor e para-choque - 90 x 210 cm | un | 7 |  | 0
13.30 | Composição | Com011 | Porta de correr em alumínio anodizado, sob medida | m² | 9.7 |  | 0
13.31 | Composição | Com012 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico, NBR 9050/2015 - 90 x 210 cm | m² | 1 |  | 0
13.32 | Composição | Com013 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, proteção radiológica (2mm Pb) - 90 x 210 cm | m² | 1 |  | 0
13.33 | Composição | Com014 | Vidro plumbífero (2mm Pb) para sala do raio-x - 1,00 x 0,70 m | un | 1 |  | 0
13.34 | CDHU 180 | 29.01.030 | Perfil em alumínio natural | kg | 47 |  | 0
13.35 | CDHU 180 | 27.04.070 | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | m | 157 |  | 0
14.0 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 0
14.01 | CDHU 180 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 921.34 |  | 0
14.02 | CDHU 180 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 921.34 |  | 0
14.03 | CDHU 180 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 660 |  | 0
14.04 | CDHU 180 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 5217.5 |  | 0
14.05 |  | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 1720 |  | 0
14.06 | CDHU 180 | 17.10.430 | Piso em placas de granilite, acabamento encerado | m² | 360 |  | 0
15.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS |  |  |  | 0
AGUA FRIA
15.01 | CDHU 180 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 362.61 |  | 0
15.02 | CDHU 180 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 140.51 |  | 0
15.03 | CDHU 180 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 39.53 |  | 0
15.04 | CDHU 180 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 58.23 |  | 0
15.05 | CDHU 180 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 36.72 |  | 0
15.06 | CDHU 180 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 28.6 |  | 0
15.07 | CDHU 180 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 4 |  | 0
15.08 | CDHU 180 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 15 |  | 0
15.09 | CDHU 180 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | 15 |  | 0
15.10 | CDHU 180 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 6 |  | 0
15.11 | CDHU 180 | 47.02.200 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 2 |  | 0
15.12 | CDHU 180 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 9 |  | 0
15.13 | CDHU 180 | 48.02.206 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros | un | 1 |  | 0
15.14 | CDHU 180 | 48.03.130 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros | cj | 1 |  | 0
15.15 | CDHU 180 | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | un | 2 |  | 0
15.16 | CDHU 180 | 43.10.452 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h | un | 2 |  | 0
AGUA quente
15.17 | CDHU 180 | 46.10.200 | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 20 |  | 0
15.18 | CDHU 180 | 46.10.210 | Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 60 |  | 0
15.19 | CDHU 180 | 46.10.230 | Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 20 |  | 0
15.20 | CDHU 180 | 46.10.240 | Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | m | 15 |  | 0
15.21 | CDHU 180 | 32.11.150 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 46 |  | 0
15.22 | CDHU 180 | 32.11.210 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | m | 20 |  | 0
15.23 | CDHU 180 | 32.11.220 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) | m | 60 |  | 0
15.24 | CDHU 180 | 32.11.240 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 mm) | m | 20 |  | 0
15.25 | CDHU 180 | 32.11.250 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2´ (54 mm) | m | 15 |  | 0
15.26 | CDHU 180 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 1 |  | 0
15.27 | CDHU 180 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 6 |  | 0
15.28 | CDHU 180 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | 4 |  | 0
15.29 | CDHU 180 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 2 |  | 0
ESGOTO
15.30 | CDHU 180 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 45.8 |  | 0
15.31 | CDHU 180 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 40.6 |  | 0
15.32 | CDHU 180 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 22.4 |  | 0
15.33 | CDHU 180 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 85 |  | 0
15.34 | CDHU 180 | 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 50.2 |  | 0
15.35 | CDHU 180 | 46.05.050 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões | m | 24 |  | 0
15.36 | CDHU 180 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 9 |  | 0
15.37 | CDHU 180 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 9 |  | 0
15.38 | CDHU 180 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 7 |  | 0
15.39 | CDHU 180 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 2 |  | 0
15.40 | CDHU 180 | 49.06.550 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm | m | 12.9 |  | 0
AGUAS PLUVIAIS
15.41 | CDHU 180 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 24 |  | 0
15.42 | CDHU 180 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 36 |  | 0
15.43 | CDHU 180 | 49.06.080 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" | un | 12 |  | 0
COMBATE A INCENDIO
15.44 | CDHU 180 | 46.10.230 | Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 30 |  | 0
15.45 | CDHU 180 | 50.01.320 | Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 1 |  | 0
15.46 | CDHU 180 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 10 |  | 0
15.47 | CDHU 180 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 10 |  | 0
15.48 | CDHU 180 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 10 |  | 0
15.49 | CDHU 180 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 2 |  | 0
15.50 | CDHU 180 | 50.05.470 | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual | un | 2 |  | 0
15.51 | CDHU 180 | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | un | 35 |  | 0
15.52 | CDHU 180 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 1 |  | 0
15.53 | CDHU 180 | 50.05.490 | Sinalizador audiovisual endereçável com LED | un | 2 |  | 0
15.54 | CDHU 180 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | un | 1 |  | 0
LOUÇAS E METAIS
15.55 | CDHU 180 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | un | 2 |  | 0
15.56 | CDHU 180 | 43.03.212 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W | un | 7 |  | 0
15.57 | CDHU 180 | 43.03.510 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00 m² | un | 15 |  | 0
15.58 | CDHU 180 | 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 1 |  | 0
15.59 | CDHU 180 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 6 |  | 0
15.60 | CDHU 180 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 1 |  | 0
15.61 | CDHU 180 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 3 |  | 0
15.62 | CDHU 180 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 9.05 |  | 0
15.63 | CDHU 180 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 13.41 |  | 0
15.64 | CDHU 180 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 5 |  | 0
15.65 | CDHU 180 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 8 |  | 0
15.66 | CDHU 180 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 12 |  | 0
15.67 | CDHU 180 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | un | 6 |  | 0
15.68 | CDHU 180 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 4 |  | 0
15.69 | CDHU 180 | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 9 |  | 0
15.70 | CDHU 180 | 44.03.700 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm | un | 5 |  | 0
15.71 | CDHU 180 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 |  | 0
15.72 | CDHU 180 | 44.03.825 | Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado | un | 7 |  | 0
15.73 | CDHU 180 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 8 |  | 0
15.74 | CDHU 180 | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | un | 7 |  | 0
15.75 | CDHU 180 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 1 |  | 0
15.76 | CDHU 180 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 18 |  | 0
15.77 | CDHU 180 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 13 |  | 0
15.78 | CDHU 180 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 18 |  | 0
15.79 | CDHU 180 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 13 |  | 0
15.80 | CDHU 180 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 1 |  | 0
15.81 | CDHU 180 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 7 |  | 0
15.82 | CDHU 180 | 44.06.010 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | m | 3.1 |  | 0
15.83 | CDHU 180 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 3 |  | 0
15.84 | CDHU 180 | 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | un | 1 |  | 0
15.85 | CDHU 180 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | un | 1 |  | 0
15.86 | CDHU 180 | 30.06.020 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | un | 5 |  | 0
15.87 | CDHU 180 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 1 |  | 0
15.88 | Composição | Com015 | Cuba de louça quadrada, semi encaixe, 155 x 420 x 422 mm Ref.: L800.17 deca | un | 12 |  | 0
15.89 | Composição | Com016 | Bacia sanitária infantil - Ref.: Studio kids | un | 1 |  | 0
15.90 | Composição | Com017 | Tampa de assento sanitário infantil laqueado - Ref.: Icasa | un | 1 |  | 0
15.91 | Composição | Com018 | Torneira de mesa da linha Delicatta - Docol ou rigorosamente equivalente | un | 1 |  | 0
15.92 | Composição | Com019 | Acabamento para válvula de descarga Benefit Chrome cód 00184906 Docol ou rigorosamente equivalente | un | 2 |  | 0
15.93 | Composição | Com020 | Expurgo hospitalar em inox (70x55) com tampa. Ref.: Hidronox ou equivalente | un | 1 |  | 0
15.94 | Composição | Com025 | Lavatório inox tipo petshop completa (com suporte shampoo, filtragem de pêlos, mangueira para soprador, gancho para coleira, degrau de alumínio). Referência Projinox 38824-4 ou Inoxbrito completa | un | 5 |  | 0
16.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
ALIMENTADORES
16.01 | CDHU 180 | 36.03.060 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 1 |  | 0
16.02 | CDHU 180 | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 15 |  | 0
16.03 | CDHU 180 | 36.09.150 | Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 1 |  | 0
16.04 | CDHU 180 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 4200 |  | 0
16.05 | CDHU 180 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 1900 |  | 0
16.06 | CDHU 180 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 500 |  | 0
16.07 | CDHU 180 | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 408.55 |  | 0
16.08 | CDHU 180 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 134.51 |  | 0
16.09 | CDHU 180 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 231.46 |  | 0
16.10 | CDHU 180 | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 51 |  | 0
16.11 | CDHU 180 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 102 |  | 0
16.12 | CDHU 180 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 28 |  | 0
16.13 | CDHU 180 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 18 |  | 0
16.14 | CDHU 180 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 12 |  | 0
16.15 | CDHU 180 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 15 |  | 0
16.16 | CDHU 180 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 96 |  | 0
16.17 | CDHU 180 | 68.01.600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | un | 1 |  | 0
INFRA ESTRUTURA
16.18 | CDHU 180 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 192.78 |  | 0
16.19 | CDHU 180 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 12.54 |  | 0
16.20 | CDHU 180 | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | m | 31.03 |  | 0
16.21 | CDHU 180 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 15.81 |  | 0
16.22 | CDHU 180 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 158.36 |  | 0
16.23 | CDHU 180 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 41.06 |  | 0
16.24 | CDHU 180 | 38.07.134 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | un | 30 |  | 0
16.25 | CDHU 180 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 103.02 |  | 0
16.26 | CDHU 180 | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 81.01 |  | 0
16.27 | CDHU 180 | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | m | 88.14 |  | 0
16.28 | CDHU 180 | 38.21.330 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | m | 52.7 |  | 0
16.29 | CDHU 180 | 38.22.140 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100mm, com acessórios | m | 55 |  | 0
16.30 | CDHU 180 | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm | m | 52.7 |  | 0
16.31 | CDHU 180 | 38.22.650 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250mm | m | 55 |  | 0
16.32 | CDHU 180 | 38.23.130 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100mm | un | 11 |  | 0
16.33 | CDHU 180 | 38.23.140 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100mm | un | 11 |  | 0
16.34 | CDHU 180 | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | un | 4 |  | 0
16.35 | CDHU 180 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 11 |  | 0
EQUIPAMENTOS
16.36 | CDHU 180 | 36.08.050 | Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - completo | un | 1 |  | 0
16.37 | CDHU 180 | 65.02.100 | Câmara frigorífica para congelados | m² | 4.25 |  | 0
16.38 |  |  | Sistema IT médico completo, inluindo Dispositivo Supervisor de isolamento (DSI) gerenciável, acoplador trifásico, concentrador, anunciador, transformador de separação, localizador de falhas, anunciador de alarme e teste | cj | 1 |  | 0
ILUMINAÇÃO
16.39 | CDHU 180 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 139 |  | 0
16.40 | CDHU 180 | 40.20.250 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | un | 139 |  | 0
16.41 | CDHU 180 | 41.14.430 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W | un | 115 |  | 0
16.42 | CDHU 180 | 41.14.310 | Luminária redonda de embutir com difusor recuado, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W | un | 19 |  | 0
16.43 | CDHU 180 | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | un | 5 |  | 0
16.44 | CDHU 180 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 4 |  | 0
16.45 | CDHU 180 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 38 |  | 0
INSTALAÇÕES ESPECIAIS
16.46 | CDHU 180 | 39.27.020 | Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | m | 45 |  | 0
16.47 | CDHU 180 | 39.11.040 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 86 |  | 0
16.48 | CDHU 180 | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | un | 30 |  | 0
16.49 | CDHU 180 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 36 |  | 0
16.50 | CDHU 180 | 69.09.360 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | un | 30 |  | 0
16.51 | CDHU 180 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 10 |  | 0
16.52 | CDHU 180 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 60 |  | 0
16.53 | CDHU 180 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | un | 1 |  | 0
16.54 | CDHU 180 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 1050 |  | 0
INTERRUPTORES E TOMADAS
16.55 | CDHU 180 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 40 |  | 0
16.56 | CDHU 180 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 40 |  | 0
16.57 | CDHU 180 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 65 |  | 0
16.58 | CDHU 180 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 10 |  | 0
16.59 | CDHU 180 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 8 |  | 0
16.60 | CDHU 180 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 25 |  | 0
16.61 | CDHU 180 | 40.05.120 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | cj | 31 |  | 0
16.62 | CDHU 180 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 15 |  | 0
16.63 | CDHU 180 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 35 |  | 0
16.64 | CDHU 180 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 12 |  | 0
16.65 | CDHU 180 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 20 |  | 0
16.66 | CDHU 180 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | un | 20 |  | 0
16.67 | CDHU 180 | 40.20.140 | Placa de 4´ x 4´ | un | 20 |  | 0
QUADROS E PAINÉIS
16.68 | CDHU 180 | 37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 |  | 0
16.69 | CDHU 180 | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 3 |  | 0
16.70 | CDHU 180 | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
16.71 | CDHU 180 | 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 1 |  | 0
16.72 | CDHU 180 | 37.13.910 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A | un | 2 |  | 0
16.73 | CDHU 180 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 |  | 0
16.74 | CDHU 180 | 37.13.810 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 25 |  | 0
16.75 | CDHU 180 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 12 |  | 0
16.76 | CDHU 180 | 37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 10 |  | 0
16.77 | CDHU 180 | 37.13.860 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 10 |  | 0
16.78 | CDHU 180 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 8 |  | 0
16.79 | CDHU 180 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | un | 8 |  | 0
16.80 | CDHU 180 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 3 |  | 0
16.81 | CDHU 180 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | un | 4 |  | 0
16.82 | CDHU 180 | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 |  | 0
16.83 | CDHU 180 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 5 |  | 0
16.84 | CDHU 180 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 3 |  | 0
16.85 | CDHU 180 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 12 |  | 0
SPDA
16.86 | CDHU 180 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 |  | 0
16.87 | CDHU 180 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 75 |  | 0
16.88 | CDHU 180 | 42.02.020 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° | un | 1 |  | 0
16.89 | CDHU 180 | 42.03.080 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas | un | 2 |  | 0
16.90 | CDHU 180 | 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | un | 3 |  | 0
16.91 | CDHU 180 | 42.04.040 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 |  | 0
16.92 | CDHU 180 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 |  | 0
16.93 | CDHU 180 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 1 |  | 0
16.94 | CDHU 180 | 42.05.010 | Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica | un | 1 |  | 0
16.95 | CDHU 180 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | un | 8 |  | 0
16.96 | CDHU 180 | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 8 |  | 0
16.97 | CDHU 180 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 24 |  | 0
16.98 | CDHU 180 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | un | 10 |  | 0
16.99 | CDHU 180 | 42.05.230 | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ | un | 32 |  | 0
16.100 | CDHU 180 | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | m | 332.6 |  | 0
16.101 | CDHU 180 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 8 |  | 0
16.102 | CDHU 180 | 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | un | 10 |  | 0
16.103 | CDHU 180 | 42.20.090 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | un | 8 |  | 0
16.104 | CDHU 180 | 42.20.150 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | un | 8 |  | 0
17.00 |  |  | GASES MEDICINAIS |  |  |  | 0
17.01 | CDHU 180 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 2 |  | 0
17.02 | CDHU 180 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 18 |  | 0
17.03 | CDHU 180 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 10 |  | 0
17.04 | CDHU 180 | 46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 5 |  | 0
17.05 | CDHU 180 | 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 2 |  | 0
17.06 | CDHU 180 | 47.05.010 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´ | un | 8 |  | 0
17.07 | CDHU 180 | 47.05.020 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ | un | 6 |  | 0
17.08 | CDHU 180 | 47.05.030 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ | un | 4 |  | 0
17.09 | CDHU 180 | 47.05.040 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ | un | 2 |  | 0
17.10 | CDHU 180 | 47.05.398 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | un | 4 |  | 0
17.11 | CDHU 180 | 47.05.350 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 4 |  | 0
17.12 | CDHU 180 | 47.05.360 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | un | 2 |  | 0
17.13 | CDHU 180 | 47.11.021 | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | un | 2 |  | 0
17.14 | CDHU 180 | 47.11.100 | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | un | 2 |  | 0
17.15 | CDHU 180 | 47.20.010 | Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´ | un | 2 |  | 0
17.16 | CDHU 180 | 47.20.320 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ | un | 2 |  | 0
17.17 | Composição | Com021 | Válvula solenóide 1" para gases | un | 2 |  | 0
17.18 | Composição | Com022 | Painel de alarme de gases, com identificação do gas, teclado em membrana, conector entrada em borboleta em polpropileno com inserto zamak, bico cromado, manômetro e alarme. Ref.: Painel de alarme microprocessado de rede de gas medicinal Protec | un | 2 |  | 0
17.19 | Composição | Com023 | Tomada / posto de gás medicinal | un | 8 |  | 0
17.20 |  |  | Manifold 2+2 - Vácuo, Ar Comprimido e Oxigenio | un | 3 |  | 0
18.00 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
18.01 |  |  | Sistema de Ventilação e Climatização - completo | gl | 1 |  | 0
19.00 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0
19.01 | CDHU 180 | 97.02.030 | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | m² | 1 |  | 0
19.02 | CDHU 180 | 97.02.036 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | m² | 2 |  | 0
19.03 | CDHU 180 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 2 |  | 0
19.04 | CDHU 180 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 49 |  | 0
19.05 | CDHU 180 | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | m² | 17.2 |  | 0
20.00 |  |  | SERVIÇOS FINAIS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
20.01 | CDHU 180 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 544.35 |  | 0
21.00 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS |  |  |  | 0
21.01 | CDHU 180 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 64.88 |  | 0
21.02 | CDHU 180 | 17.02.040 | Chapisco com bianco | m² | 129.76 |  | 0
21.03 | CDHU 180 | 17.02.160 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 129.76 |  | 0
21.04 | CDHU 180 | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | m² | 455 |  | 0 |  | 453.2
21.05 | CDHU 180 | 66.02.239 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg | cj | 3 |  | 0
21.06 | CDHU 180 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 1260 |  | 0
21.07 | CDHU 180 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 189 |  | 0
21.08 | CDHU 180 | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 1260 |  | 0 |  | 1260
21.09 | CDHU 180 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 593.11 |  | 0
21.10 | CDHU 180 | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ | 4 |  | 0
21.11 | CDHU 180 | 41.10.330 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | un | 8 |  | 0
21.12 | CDHU 180 | 41.11.110 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena | un | 8 |  | 0
21.13 | CDHU 180 | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W | un | 8 |  | 0
21.14 | CDHU 180 | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 3500 |  | 0
21.15 | CDHU 180 | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 1050 |  | 0
21.16 | CDHU 180 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 1050 |  | 0
21.17 | CDHU 180 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 2450 |  | 0
21.18 | CDHU 180 | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias m | m | 25 |  | 0
21.19 | CDHU 180 | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 12 |  | 0
21.20 | CDHU 180 | 30.06.050 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | m | 10 |  | 0
21.21 | CDHU 180 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | un | 1 |  | 0
21.22 | CDHU 180 | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | un | 1 |  | 0
21.23 | CDHU 180 | 30.06.124 | Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate | un | 1 |  | 0
21.24 | CDHU 180 | 30.06.132 | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos | un | 1 |  | 0
21.25 | CDHU 180 | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | m² | 3 |  | 0
21.26 | CDHU 180 | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 3 |  | 0
21.27 | CDHU 180 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 91 |  | 0
PAISAGISMO
21.28 | CDHU 180 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 350 |  | 0
21.29 | CDHU 180 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 41 |  | 0
21.30 | CDHU 180 | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | un | 6 |  | 0
21.31 | CDHU 180 | 34.04.050 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | un | 10 |  | 0
21.32 | CDHU 180 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 35 |  | 0
21.33 | CDHU 180 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 350 |  | 0
22.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
22.01 | TCU |  | Administração Local - Acórdão 2622 - TCE | gl | 1 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
BDI | 0% | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
0
0

## RESUMO
RESUMO DA PLANILHA
Obra: | CLINICA PET
Local | ARAÇATUBA
Data:
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
01.00 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0
02.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
03.00 | APOIO, INICIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0
04.00 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0
05.00 | INFRA ESTRUTURA | 0
06.00 | SUPERESTRUTURA | 0
07.00 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 0
08.00 | COBERTURA | 0
09.00 | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0
10.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNO E EXTERNO | 0
11.00 | REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0
12.00 | FORROS | 0
13.00 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E FERRO | 0
14.0 | PINTURAS | 0
15.0 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 0
16.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
17.00 | GASES MEDICINAIS | 0
18.00 | AR CONDICIONADO | 0
19.00 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 0
20.00 | SERVIÇOS FINAIS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS | 0
21.00 | SERVIÇOS EXTERNOS | 0
22.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
TOTAL |  | 0
BDI |  | 0
TOTAL GERAL |  | 0

## CRONO FIN
Obra: | CLINICA PET |  | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Local | ARAÇATUBA
Data:
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8
01.00 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
02.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
03.00 | APOIO, INICIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
04.00 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
05.00 | INFRA ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
06.00 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
07.00 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
08.00 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
09.00 | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
10.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNO E EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
11.00 | REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
12.00 | FORROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
13.00 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E FERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
14.0 | PINTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
15.0 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
16.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
17.00 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
18.00 | AR CONDICIONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
19.00 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
20.00 | SERVIÇOS FINAIS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
21.00 | SERVIÇOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
22.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0